|  | НПК «Атмосфера» почтовый адрес: |
| --- | --- |
| 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Карбышева, д. 7 Тел/факс (812) 596-39-54 E-mail: atmosfera@sp.ru, atmosfera@peterstar.ru Internet: www.atmosfera-npk.ru Б Л А Н К З А К А З А № А 2 на приборы и оборудование по охране окружающей среды |  |
| Почтовый адрес заказчика (индекс, республика, область, город, улица, № дома) Полное наименование организации заказчика, название подразделения ФИО получателя Служебный тел. (код) ВВЕДИТЕ НОМЕРА ЗАКАЗАННЫХ ПОЗИЦИЙ № позиции Банковские реквизиты НПК «Атмосфера» Расчетный счет 407 028 106 130 000 002 29 Банк получателя Филиал ОПЕРУ Банк ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург БИК 044 030 704 К/С 301 018 102 000 000 007 04 Получатель НПК "Атмосфера" ИНН/ КПП 780 207 00 37/ 780 201 001 ПРИМЕЧАНИЕ: Бланк заказа с отмеченными позициями направлять по электронной почте или факсом. Заказчику выписывается счет и договор. Счет-фактура и товарная накладная высылаются вместе с заказом. |  |

|  | НПК «Атмосфера» почтовый адрес: |
| --- | --- |

194021, г. Санкт-Петербург, ул. Карбышева, д. 7

Тел/факс (812) 596-39-54

E-mail: atmosfera@sp.ru,  atmosfera@peterstar.ru

Internet: www.atmosfera-npk.ru

Б Л А Н К   З А К А З А  № А 2

на приборы и оборудование по охране окружающей среды

### № 1 (1.1 – 1.139). ИНДИКАТОРНЫЕ ТРУБКИ (шкала на ИТ и на упаковке)

| № | Наименование | Диапазон (мг/м3) | № | Наименование | Диапазон (мг/м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | акролеин | 0,2; 1; 2 | 1.51 | диэтиламин | 10-350 |
| 1.2** | акролеин | 0,1-1 | 1.52 | диэтиловый эфир | 2000-60000 |
| 1.3 | аммиак | 2-30 | 1.53* | диэтиловый эфир | 100-500;500-3000 |
| 1.4 | аммиак | 5-100 | 1.54 | изобутан | 100-1000 |
| 1.5 | аммиак | 10-1000 | 1.55 | изо-пентан | 100-1000 |
| 1.6 | аммиак | 20-2000 | 1.56 | изо-пентан | 0,1-1%об |
| 1.7* | аммиак | 2-10; 10-100 | 1.57 | изопропанол | 20-300 |
| 1.8* | аммиак | 10-100;100-1000 | 1.58 | карбофос | порог 0,5 |
| 1.9* | аммиак | 10-100;100-2000 | 1.59 | керосин | 250-4000 |
| 1.10 | арсин | 0,1-3,0 | 1.60* | керосин | 50-100;100-4000 |
| 1.11* | ацетальдегид | 1-50 | 1.61 | кислород | 1-25 %об. |
| 1.12* | ацетальдегид | 2-30;5-100 | 1.62 | ксилол | 20-500 |
| 1.13 | ацетилен | 200-5000 | 1.63 | ксилол | 20-1500 |
| 1.14* | ацетилен | 50-1200 | 1.64* | ксилол | 20-200,100-1500 |
| 1.15 | ацетон | 100-10000 | 1.65 | масла аэрозоли | порог 5; 25; 50 |
| 1.16* | ацетон | 100-1000;200-10000 | 1.66 | метанол | 50-1000 |
| 1.17 | бензин | 50-1200 | 1.67* | метанол | 20-1000 |
| 1.18 | бензин | 50-4000 | 1.68 | метилмеркаптан | 0,25-10 |
| 1.19 | бензин | 250-6000 | 1.69 | метилмеркаптан | 1-50 |
| 1.20* | бензин | 100-500;500-6000 | 1.70 | нитроглицерин | 0,1-1 |
| 1.21* | бензин | 50-200;200-4000 | 1.71 | озон | 0,1-15 |
| 1.22 | бензол | 5-1500 | 1.72* | озон | 0,5-0,5;0,2-3,0 |
| 1.23* | бензол | 2-30 | 1.73 | оксид углерода | 5-50 |
| 1.24* | бензол | 5-200;100-1500 | 1.74 | оксид углерода | 10-300 |
| 1.25* | бром (пары) | 0,5-10 | 1.75 | оксид углерода | 10-3000 |
| 1.26 | бромистый водород | 2-250 | 1.76 | оксид углерода | 5000-60000 |
| 1.27* | бутанол, изобутанол | 5-200 | 1.77 | оксид углерода | 0,0001-0,25%об |
| 1.28 | бутан | 100-1000 | 1.78 | оксид углерода | 0,25-5%об |
| 1.29 | бутанол | 20-300 | 1.79** | оксид углерода | 2,9*103-5,8*104 |
| 1.30 | винил хлористый | 2-300 | 1.80** | оксид углерода | 5,8-2,9*103 |
| 1.31 | гексан | 10-100 | 1.81* | оксид азота (II) (х2) | 1-10;5-50 |
| 1.32* | гексан | 10-120 | 1.82 | окислы азота суммарно | 2-30 |
| 1.33 | гидразин | порог 0,05; 0,1; 0,4; 4 | 1.83 | окислы азота суммарно | 2-100 |
| 1.34 | децилин | порог 5,0 | 1.84 | окислы азота суммарно | 50-300 |
| 1.35 | диоксид азота | 1-40 | 1.85* | окислы азота суммарно | 1-10;10-250 |
| 1.36 | диоксид азота | 1-200 | 1.86* | окислы азота суммарно | 1-10;5-50 |
| 1.37* | диоксид азота | 1-10;10-250 | 1.87** | Окислы азота суммарно | 1,9-96 |
| 1.38* | диоксид азота | 1-10;5-50 | 1.88 | пропан | 100-1000 |
| 1.39 | диоксид серы | 5-100 | 1.89 | пропан-бутан | 100-1000 |
| 1.40 | диоксид серы | 10-2500 | 1.90 | ртуть (пары) | пор. 0,003; 0,01; 0,1 |
| 1.41* | диоксид серы | 2-20; 10-130 | 1.91 | сероводород | 2-30 |
| 1.42** | диоксид серы | 5,3-1,9*102 | 1.92 | сероводород | 10-200 |
| 1.43 | диоксид углерода | 0,25-5%об | 1.93 | сероводород | 10-1500 |
| 1.44 | диоксид углерода | 0,25-30%об | 1.94 | сероводород | 10-2000 |
| 1.45 | диоксид углерода | 0,03-2%об | 1.95* | сероводород | 2-30;10-120 |
| 1.46* | диоксид углерода | 0,03-0,1% об. 0,1-2,0 % об. | 1.96* | сероводород | 10-100;100-1000 |
| 1.47 | дизельное топливо | 250-6000 | 1.97** | сероводород | 4,7-93 |
| 1.48* | дизельное топливо | 200-6000 | 1.98 | сольвент | 20-500 |
| 1.49 | диметиламин | 10-350 | 1.99 | сольвент | 100-1000 |
| 1.50 | дихлорэтан | 100-1000 | 1.100 | стирол | 10-3000 |

1

| 1.101* | стирол | 5-200;200-3000 | 1.125* | формальдегид | 0,25-1,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.102 | толуол | 25-500 | 1.124 | фосфин | 0,1-1 |
| 1.103 | толуол | 25-2000 | 1.125 | фосфин | 0,1-20 |
| 1.104* | толуол | 20-200;200-2000 | 1.126 | фосфин | 0,1-1 ppm |
| 1.105 | трихлорэтилен | 5-100 | 1.127 | фосфин | 1-100 ppm |
| 1.106* | трихлорэтилен | 2 -30;5-150 | 1.128 | фосфин | 100-1000 ppm |
| 1.107 | уайт-спирит | 50-4000 | 1.129 | фтористый водород | 0,5-20 |
| 1.108* | уайт-спирит | 50-500; 100-4000 | 1.130 | фтористый водород | 2-500 |
| 1.109 | углеводороды нефти | 100-2000 | 1.131 | фурфурол | 5-700 |
| 1.110* | углеводороды нефти | 50-200;200-4000 | 1.132 | хлор | 0,5-200 |
| 1.111 | углерод (4-хлористый) | 10-200 | 1.133* | хлор | 05-10;10-200 |
| 1.112 | уксусная кислота | 2-250 | 1.134 | хлорбензол | 50-200 |
| 1.113* | уксусная кислота | 2-20;20-300 | 1.135 | хлористый водород | 2-150 |
| 1.114* | уксусная кислота | 2-50;50-2000 | 1.136* | хлористый водород | 1-10;5-150 |
| 1.115 | фенол | 0,3-3 | 1.137 | хлороформ | 10-200 |
| 1.116 | фенол | 5-250 | 1.138 | хлорофос | порог 0,5 |
| 1.117* | фенол | 2-50;50-300 | 1.139 | хлорциан | порог 0,3; 0,5; 1; 3 |
| 1.118* | фенол | 0,3-30 | 1.140 | цианистый водород | 0,1-2 |
| 1.119 | формальдегид | 0,5-5 | 1.141 | цианистый водород | 0,2-10 |
| 1.120 | формальдегид | 1-30 | 1.142 | этанол | 200-5000 |
| 1.121* | формальдегид | 0,2-5 | 1.143 | этилмеркаптан | 0,25-10 |
| 1.122* | формальдегид | 1-10;10-100 | 1.144 | этилмеркаптан | 1-50 |

Минимальная партия - 1 упаковка (в одной упаковке - 25 штук, с отметкой* - 20 шт., ** - 24 шт.)

## № 2. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРОБООТБОРНИКИ

Универсальные пробоотборники с волокнистым углеродистым сорбентом типа «карбон» (ТУ 1910-012-32847229-97) предназначены для отбора проб различных органических веществ (ацетон, бензин, бензол, бутанол-1, бутанол-2, бутилацетат, изоамилацетат, изобутанол, изомеры ксилола, метанол, метилацетат, 2-метил-1,3-диоксалан, керосин, пропанол-1, пропанол-2, пропилацетат, скипидар, сольвент, стирол, толуол, уайт-спирит, циклогексанон, этанол, этилацетат, этилбутират, этилцеллозольв и др.). Пробоотборник представляет собой небольшую пластиковую трубку (внутренний диаметр 4-5 мм, длина 25-30 мм), внутри которой помещено углеродистое волокно. Измерение концентраций производится по методикам, имеющим сертификат, допущенным к применению и внесенным в «Перечень методик измерения концентраций загрязняющих веществ в выбросах промышленных предприятий»

Минимальная партия - 1 упаковка (в одной упаковке - 150 штук)

№ 3 (3.1 – 3.5). СОРБЦИОННЫЕ ТРУБКИ «СТ-005 и СТ-212, 223, 412»

| 3.1 | Сорбционные трубки «СТ-005» (при выполнении измерений массовой концентрации веществ) |
| --- | --- |
| 2.2 | бензол, толуол, этилбензол, ксилол, хлороформ, четыреххлористый углерод, трихлорэтилен, тетрахлорэтилен, циклогексан, циклогексанол, циклогексанон (наполнитель трубки - полисорбер) |
| 3.3 | Стандартные сорбционные трубки «СТ-212» |
| 3.4 | Стандартные сорбционные трубки «СТ-223» |
| 3.5 | Стандартные сорбционные трубки «СТ-412» |

Минимальная партия - 10 штук

№ 4 (4.1 – 4.64) ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ

ГСО (государственные стандартные образцы) предназначены для градуировки, проверки, метрологической аттестации атомно-абсорционных, спектрофотометрических, фотоколориметрических средств измерений, для метрологической аттестации методик, контроля показателей точности измерений. Используются в сфере метрологического контроля и надзора, в том числе, в области охраны окружающей среды, в здравоохранении, при испытаниях и контроле в различных отраслях промышленности

ГСО свойств водных растворов: (значение аттестованной характеристики)

| № | Наименование | № | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | мутность (формазиновая суспензия) (4000 ЕМФ) | 4.5 | хим. потребление кислорода (ХПК) (10000 мг/дм3) |
| 4.2 | цветность (хром-кобальтовая шкала) (500) | 4.6 | БПК, ХПК (ХПК не менее 180, БПК не менее 90 мг/дм3) |
| 4.3 | общая жесткость воды (10 ммоль/дм3) | 4.7 | АПАВ (додецилсульфат натрия) (не менее 98,6%) |
| 4.4 | удельная электрическая проводимость (УЭП) (11,2 См/м 1,29 См/м 0,141 См/м 0,029 См/м0,0047 См/м) |

2

№ 129  (129.1-129.16). Газоанализатор стационарный ЭГС)

Газоанализатор стационарный ЭГС предназначен для измерений объемной доли метана, пропана, паров этанола, кислорода, диоксида углерода, водорода и массовой концентрации токсичных газов (оксид углерода, сероводород, диоксид азота, диоксид серы, хлор, аммиак) в воздухе рабочей зоны.

| 129.1 | Блок управления БУ 2-канальный |
| --- | --- |
| 129.2 | Блок управления БУ 8-канальный (с блоком реле) |
| 129.3 | Распределительная коробка (по 1 шт. на каждые 2 датчика) |
| 129.4 | Датчик газовый оптический ЭГОС-И (CH4) |
| 129.5 | Датчик газовый оптический ЭГОС-И (C3H8) |
| 129.6 | Датчик газовый оптический ЭГОС-И (CO2) |
| 129.7 | Датчик газовый оптический ЭГОС-И (C2H5OH) |
| 129.8 | Датчик газовый электрохимический ЭГЭС-И (CО) |
| 129.9 | Датчик газовый электрохимический ЭГЭС-И (Н2S) |
| 129.10 | Датчик газовый электрохимический ЭГЭС-И (NО2) |
| 129.11 | Датчик газовый электрохимический ЭГЭС-И (О2) |
| 129.12 | Датчик газовый электрохимический ЭГЭС-И (SО2) |
| 129.13 | Датчик газовый электрохимический ЭГЭС-И (H2) |
| 129.14 | Датчик газовый электрохимический ЭГЭС-И (NH3) |
| 129.15 | Датчик газовый термокаталитический ЭГТС-И (CH4) |
| 129.16 | Датчик газовый термокаталитический ЭГТС-И (C3H8) |

№ 130  (130.1-130.10). Газоанализатор стационарный ПГА-600

Взрывозащищённый портативный многокомпонентный газоанализатор «ПГА-600» используется для измерений объёмной доли метана, пропана, диоксида углерода, кислорода, водорода, довзрывоопасных концентраций паров бензина неэтилированного в смеси с воздухом, объёмной доли или массовой концентрации изобутилена, оксида углерода, диоксида азота, сероводорода, диоксида серы, аммиака и хлора. Возможность измерений и индикации содержания в атмосфере шести веществ одновременно. Совместное применение оптических, фотоионизационных и электрохимических сенсоров

| 130.1 | Блок электроники |
| --- | --- |
| 130.2 | Измерительный канал метана, пропана, бензина, углекислого газа |
| 130.3 | Канал измерений концентраций летучих органических веществ (калибровка по изобутилену) |
| 130.4 | Канал измерений концентрации водорода |
| 130.5 | Канал измерений концентрации оксида углерода, двуокиси серы, кислорода, сернистого водорода, двуокиси азота, хлора, аммиака |

Электронной почтой направляются подробные характеристики приборов и оборудования (по запросу).

ПОСТАВКА ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ В АДРЕС ЗАКАЗЧИКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОЧТОВЫМИ ПОСЫЛКАМИ ИЛИ ЭКСПРЕСС ПОЧТОЙ (ПО ЗАПРОСУ)

ПРОВОДИТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (В ТЕЧЕНИЕ ГОДА СОГЛАСНО ЗАЯВОК)

- ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИМ   МЕТОДАМ   АНАЛИЗА   ОБЪЕКТОВ   ПРИРОДНОЙ   СРЕДЫ     И ПРОМЫШЛЕННЫХ    ВЫБРОСОВ

- ИНВЕНТАРИЗАЦИИ   ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ    В    АТМОСФЕРУ    И   ОТБОРУ   ПРОБ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

НПК «Атмосфера» обеспечивает проведение технического обслуживания, ремонта и поверки приборов (по запросу)

11

№ 124 (124.1-124.8) Фильтродержатели «ИРА»

| 124.1 | ИРА-124-1 (открытые, пластмассовые) | 124.5 | ИРА-124-1м (открытые, металлические) |
| --- | --- | --- | --- |
| 124.2 | ИРА-20-1 (открытые, пластмассовые) | 124.6 | ИРА-20-1м (открытые, металлические) |
| 124.3 | ИРА-124-2 (закрытые, пластмассовые) | 124.7 | ИРА-124-2м (закрытые, металлические) |
| 124.4 | ИРА-20-2 (закрытые, пластмассовые) | 124.8 | ИРА-20-2м (закрытые, металлические) |
| № 125 Фильтродержатели «ДФУ» |
| 125 | Фильтродержатель ДФУ 20/40 | Для закрепления фильтров АФА при отборе проб воздуха. Фильтродержатель открытый. Площадь рабочей поверхности 40 и 20 см2 Имеет опорную сетку. Исполнение пластик |

№ 126  (126.1-126.10). Газоанализатор ПГА-200 в исполнении (блок электроники, оптический датчик из ряда CO, CO2, CH4, C3H8 и сменные электрохимические датчики до трех штук из ряда O2, CO, H2S, NO2, SO2)

| 126.1 | Блок электроники |
| --- | --- |
| 126.2 | Сменные оптические датчики: Датчик ДГО на CO2 (0-5%) |
| 126.3 | Сменные оптические датчики: Датчик на CH4 |
| 126.4 | Сменные оптические датчики: Датчик C3H8 |
| 126.5 | Сменные датчики электрохимические: Датчик ДГЭ на O2 |
| 126.6 | Сменные датчики электрохимические: Датчик ДГЭ на CO |
| 126.7 | Сменные датчики электрохимические: Датчик ДГЭ на H2S |
| 126.8 | Сменные датчики электрохимические: Датчик ДГЭ на NO2 |
| 126.9 | Сменные датчики электрохимические: Датчик ДГЭ на SO2 |
| 126.10 | Сменные датчики электрохимические: Датчик ДГЭ на NH3 |

№ 127  (127.1-127.10). Газоанализатор ПГА-300 в исполнении (блок электроники, сенсор термокатолический из ряда CH4, C3H8 и сменные электрохимические датчики до трех штук из ряда O2, CO, H2S, NO2, SO2, H2)

| 127.1 | Блок электроники |
| --- | --- |
| 127.2 | Встроенный сенсор термокаталический на CH4 |
| 127.3 | Встроенный сенсор термокаталический на C3H8 |
| 127.4 | Сменные датчики электрохимические: Датчик ДГЭ на O2 |
| 127.5 | Сменные датчики электрохимические: Датчик ДГЭ на H2 |
| 127.6 | Сменные датчики электрохимические: Датчик ДГЭ на CO |
| 127.7 | Сменные датчики электрохимические: Датчик ДГЭ на H2S |
| 127.8 | Сменные датчики электрохимические: Датчик ДГЭ на NO2 |
| 127.9 | Сменные датчики электрохимические: Датчик ДГЭ на SO2 |
| 127.10 | Сменные датчики электрохимические: Датчик ДГЭ на NH3 |

№ 128 («ПГА-1» - «ПГА-96»).    Варианты   исполнений   газоанализатора

| Оптические датчики | Электрохимический датчик 3 канал |
| --- | --- |
| 1 канал | 2 канал | нет | O2 | CO | H2S | SO2 | NO2 | NH3 | H2 |
| CH4 (0-5 об.%) | CО2 (0-2 об.%) | ПГА-1 | ПГА-7 | ПГА-13 | ПГА-19 | ПГА-25 | ПГА-31 | ПГА-37 | ПГА-43 |
| C3H8 (0-2 об.%) | CH4 (0-5 об.%) | ПГА-2 | ПГА-8 | ПГА-14 | ПГА-20 | ПГА-26 | ПГА-32 | ПГА-38 | ПГА-44 |
| C3H8 (0-2 об.%) | CО2 (0-2 об.%) | ПГА-3 | ПГА-9 | ПГА-15 | ПГА-21 | ПГА-27 | ПГА-33 | ПГА-39 | ПГА-45 |
| CH4 (0-5 об.%) | - | ПГА-4 | ПГА-10 | ПГА-16 | ПГА-22 | ПГА-28 | ПГА-34 | ПГА-40 | ПГА-46 |
| C3H8 (0-2 об.%) | - | ПГА-5 | ПГА-11 | ПГА-17 | ПГА-23 | ПГА-29 | ПГА-35 | ПГА-41 | ПГА-47 |
| CО2 (0-2 об.%) | - | ПГА-6 | ПГА-12 | ПГА-18 | ПГА-24 | ПГА-30 | ПГА-36 | ПГА-42 | ПГА-48 |
| ∑ (C2-C10) 0-3000 мг/м3 | - | ПГА-49 | ПГА-55 | ПГА-61 | ПГА-67 | ПГА-73 | ПГА-79 | ПГА-85 | ПГА-91 |
| CH4 (ПДК) |  | ПГА-50 | ПГА-56 | ПГА-62 | ПГА-68 | ПГА-74 | ПГА-75 | ПГА-86 | ПГА-92 |
| ∑ (C2-C10) 0-3000 мг/м3 | CH4 (0-5 об.%) | ПГА-51 | ПГА-57 | ПГА-63 | ПГА-69 | ПГА-75 | ПГА-81 | ПГА-87 | ПГА-93 |
| ∑ (C2-C10) 0-3000 мг/м3 | CО2 (0-2 об.%) | ПГА-52 | ПГА-58 | ПГА-64 | ПГА-70 | ПГА-76 | ПГА-82 | ПГА-88 | ПГА-94 |
| CH4 (ПДК) | CH4 (0-5 об.%) | ПГА-53 | ПГА-59 | ПГА-65 | ПГА-71 | ПГА-77 | ПГА-83 | ПГА-89 | ПГА-95 |
| CH4 (ПДК) | CО2 (0-2 об.%) | ПГА-54 | ПГА-60 | ПГА-66 | ПГА-72 | ПГА-78 | ПГА-84 | ПГА-90 | ПГА-96 |

10

ГСО состава водных растворов катионов и анионов: (массовая концентрация иона, г/дм)3

| 4.8 | иодата калия - имитатора активного хлора (2,0) | 4.26 | ионов олова (IV) (1,0) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.9 | ионов алюминия (фон H2SO4, 0,1M) (1,0) | 4.27 | ионов ртути (1,0) |
| 4.10 | ионов алюминия (фон HNO3, 0,1M) (1,0) | 4.28 | ионов свинца (1,0) |
| 4.11 | ионов аммония (1,0) | 4.29 | ионов селена (IV) (1,0) |
| 4.12 | ионов бария (1,0) | 4.30 | ионов стронция (1,0) |
| 4.13 | ионов бора (тетраборат) (1,0) | 4.31 | ионов сурьмы (III) (0,5) |
| 4.14 | ионов железа (III) (1,0) | 4.32 | ионов титана (IV) (1,0) |
| 4.15 | ионов кадмия (1,0) | 4.33 | ионов хрома (VI) (1,0) |
| 4.16 | ионов калия (1,0) | 4.34 | ионов цинка (1,0) |
| 4.17 | ионов кальция (1,0) | 4.35 | нитрат-ионов (1,0) |
| 4.18 | ионов кобальта (1,0) | 4.36 | нитрит-ионов (1,0) |
| 4.19 | ионов магния (1,0) | 4.37 | общего азота (0,5) |
| 4.20 | ионов марганца (II) (1,0) | 4.38 | общего фосфора (0,5) |
| 4.21 | ионов меди (1,0) | 4.39 | сульфат-ионов (10) |
| 4.22 | ионов молибдена (VI) (0,1) | 4.40 | фосфат-ионов (1,0) |
| 4.23 | ионов мышьяка(III) (0,1) | 4.41 | фторид-ионов (1,0) |
| 4.24 | ионов натрия (1,0) | 4.42 | формальдегид (1,0) |
| 4.25 | ионов никеля (1,0) | 4.43 | хлорид-ионов (10) |

Многокомпонентные ГСО состава водных растворов (концентрация иона в ГСО, г/дм3)

| 4.44 | РМ-1: титан (0,2), молибден (0,1), сурьма (0,1) фон: HCl (3,0 M) |
| --- | --- |
| 4.45 | РМ-2: железо (0,5), никель (0,1), свинец (0,1), марганец (0,1), цинк (0,1) фон: HNO3 (5%) |
| 4.46 | РМ-3: алюминий (0,5), мышьяк (0,1), кадмий (0,1), кобальт (0,1), хром (0,1), медь (0,1) Фон: HNO3 (5%) |

ГСО состава чистых органических веществ: (содержание основного вещества)

| 4.47 | пентахлорфенол (≥ 99,30 %, кристаллический 0,1г) | 4.54 | изооктан (≥ 99,70 %, жидкий 1,5 см3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.48 | 2,4-дихлорфенол (≥ 99,30 %, кристаллический 0,1г) | 4.55 | 1,2-дихлорэтан (≥ 99,60 %, жидкий 1,5 см3) |
| 4.49 | 2,4,6-трихлорфенол (≥ 99,30 %, кристаллический 0,1г) | 4.56 | толуол (≥ 99,80 %, жидкий 1,5 см3) |
| 4.50 | фенол (≥ 99,30 %, кристаллический 0,1г) | 4.57 | тетрахлорэтилен (≥ 99,80 %, жидкий 1,5 см3) |
| 4.51 | четыреххлористый углерод (≥ 99,80 %, жидкий 1,5 см3) | 4.58 | бензол (≥ 99,30 %, жидкий 1,5 см3) |
| 4.52 | хлороформ (≥ 99,70 %, жидкий 1,5 см3) | 4.59 | хлорбензол (≥ 99,94 %, жидкий 1,5 см3) |
| 4.53 | гексадекан (≥ 99,70 %, жидкий 1,5 см3) |  |

ГСО состава растворов органических веществ: (концентрация компонента, г/дм3)

| 4.60 | фенол в метаноле (1,0) | 4.63 | четыреххлористый углерод в метаноле (1,0) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.61 | бензол в метаноле (1,0) | 4.64 | нефтепродукты (ик-спектрофотометрия) (1,0) |
| 4.62 | хлорбензол в метаноле (1,0) |  |

Минимальная партия - 5 штук

№ 5- 122 ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

| № | Наименование | Краткая характеристика |
| --- | --- | --- |
| 5 | 5.1 | Аспиратор А-01 с ротаметрами 1 серии | Переносной аспиратор предназначен для отбора проб воздуха с целью анализа содержащихся в нем примесей. При помощи насоса аспиратор всасывает воздух, и одновременно измеряется его проходящий объем. Питание автономное, от аккумулятора, с подзарядкой от сети. При необходимости возможна работа от сети. Масса до 4,5 кг 4 кан. Рот. 1 сер.: 0,2-1 л/мин, 1-5 л/мин, 1-10 л/мин, 3-25 л/мин Рот. 2 сер.: 0,1-1,5 л/мин, 0,1-0,8 л/мин, 0,5-8 л/мин, 1-12 л/мин, 2-20 л/мин |
|  | 5.2 | Аспиратор А-01 с ротаметрами 2 серии |  |
| 6 | Насос газовоздушный Н-01-25 | Ротационный насос предназначен для обеспечения расхода воздуха или отбора газовой пробы. Питание – 24 В. Производительность – 25 л/мин. Масса – не более 0,5 кг. |
| 7 | Насос газовоздушный Н-01-45 | Ротационный насос предназначен для обеспечения расхода воздуха или отбора газовой пробы. Питание – 27 В. Производительность – 45 л/мин. Масса – 0,7 кг. |
| 8 | 8.1 | Аспиратор АПВ-4-220/12В-40 | Комбинированное питание (220/12В) | Автоматический четырехканальный аспиратор предназначен для отбора проб воздуха с целью определения содержания в нем загрязняющих примесей. Расход воздуха при отборе пробы: до 40 дм3/мин. |
|  | 8.2 | Аспиратор АПВ-4-12/220В-40 исп. 1 | Комбинированное питание (220/12В) |  |

3

| 9 | Аспиратор АПВ-4-220/12В-22 исп.1 | Комбинированное питание (220/12В) | Автоматический двухканальный аспиратор предназначен для отбора проб воздуха с целью определения содержания в нем загрязняющих примесей. Расход воздуха при отборе пробы: от 0,2 до 40 (55) л/мин. 1 канал от 0,2 до 1,0 дм3/мин, 1 канал от 1,0 до 20,0 дм3/мин. Масса до 7 кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Аспиратор АПВ-6-12/220В-40 | Комбинированное питание (220/12В) | Автоматический шестиканальный аспиратор предназначен для отбора проб воздуха с целью определения содержания в нем загрязняющих примесей. Расход воздуха при отборе пробы: от 0,2 до 40 (55) л/мин. 3 канала от 0,2 до 1,0 дм3/мин, 3 канала от 1,0 до 20,0 дм3/мин. |
| 11 | Аспиратор АВА-3-180-01А комбинированный | Комбинированное питание (220/12В) | Предназначен для отбора проб из больших объемов воздуха с целью определения содержания вредных веществ, находящихся в воздухе в малых концентрациях, в том числе тяжелых металлов. Диапазон измерения расхода воздуха по каждому каналу 60-120 дм3 /мин. Суммарная производительность 240-350дм3/мин. Масса до 5,0 кг |
| 12 | 12.1 | Аспиратор АВА 1-150-02С АВА 1-120-02А АВА 1-150-02СП с авиационным нагнетателем для постов Гидромета | Питание от сети 220 В | Автоматический одноканальный аспиратор предназначен для отбора проб пыли из больших объёмов воздуха целью определения содержания вредных веществ воздухе в малых концентрациях, в том числе тяжелых металлов. Время отбора программируется. Объем отбираемой пробы, дм3 /мин не ограничен. Расход воздуха в диапазоне 80-160 дм3/мин. Скорость отбора проб воздуха регулируется. Масса до 5.5 кг. Аспиратор (мод.) АВА 1-150-02 СП может работать как в режиме разовых отборов (5-30 мин), так и по автоматической перестраиваемой суточной программе |
|  | 12.2 |  | Питание от автомобильного аккумулятора 12 В |  |
|  | 12.3 |  | Питание от сети 220 В |  |
| 13 | 13.1 | Аспиратор ПУ-4Э ПУ-4Э исп. 1 | Питание 220В и от внешнего аккумулятора 12В | Предназначен для автоматического отбора проб воздуха, паров и аэрозолей (в рабочей зоне, атмосфере и промышленных выбросах) для проведения санитарного и экологического контроля. Аспиратор обеспечивает отбор проб с заданным объемным расходом через поглотитель по 4-м параллельным каналам. (2 канала 0,2-2 л/мин, 2 канала 2-20 л/мин). Суммарный расход - менее 100 л/мин, Отобранные пробы анализируются в лабораторных условиях с применением стандартных методик. Масса устройства — 4,1 кг (со встроенным аккумулятором — 6,3 кг) |
|  | 13.2 |  |  |  |
| 14 | 14.1 | Аспиратор ПУ-1Эпм/ ПУ-1Эпм исп.1 | Питание 220В и от внешнего аккумулятора 12В | Предназначен для автоматического отбора проб воздуха, паров и аэрозолей (в рабочей зоне, атмосфере и промышленных выбросах) для проведения санитарного и экологического контроля. Аспиратор обеспечивает отбор проб с заданным объемным расходом через поглотитель по 1-му каналу. Общий расход - 2 л/мин |
|  | 14.2 |  |  |  |
| 15 | 15.1 | Аспиратор ПУ-2Э/ ПУ-2Э исп.1 | Питание 220В и от внешнего аккумулятора 12В | Предназначен для автоматического отбора проб воздуха и аэрозолей (в рабочей зоне, атмосфере и промышленных выбросах) при проведении санитарного и экологического контроля. обеспечивает отбор проб с заданным объемным расходом через любые типы поглотителей по двум параллельным каналам (0,5-5 л/мин, 2-20 л/мин) |
|  | 15.2 |  |  |  |
| 16 | Устройство отбора проб воздуха УОПВ-4-12/220В-40 | Питание от сети 220В или от аккумулятора 12В | УОПВ предназначено для отбора веществ, загрязняющих окружающую среду (газов, паров, аэрозолей), при анализе воздуха на содержание в нем примесей. Отбор можно проводить одновременно по 4 каналам (2 канала от 0,2 до 2 дм3/мин, 2 канала от 1 до 10 дм3/мин), прокачивая воздух через химические поглотители, сорбционные индикаторные трубки или аэрозольные фильтры АФА. Масса до 14 кг |
| 17 | Устройство УОПВ 4-А | Питание от сети 220В | Отбор до 16 проб в сутки без присутствия оператора в автоматическом режиме. 4 независимых канала отбора. В каждом канале объём прокаченного воздуха измеряется счетчиком При каждом отборе к каналу автоматически подключается следующая сорбционная трубка Производительность: до 18 дм3/мин. Расход по каналам: 2 канала от 0,5 до 2 дм3/мин, 2 канала от 1 до 10 дм3/мин. Электронный программируемый недельный таймер Габаритные размеры: 560х360х300 мм Вес: 12 кг |
| 18 | Аспиратор 822 модели | Питание 220В | Четырехканальный аспиратор предназначен для отбора проб воздуха с целью определения содержания в нем примесей (2 канала 0,2-1 л/мин, 2 канала 1-20 л/мин). Масса до 8,5кг. |
| 19 | Аспиратор БРИЗ-1 | от источника 1,2 В (в комплекте) | Индивидуальный малорасходный аспиратор Отбор на фильтры АФА-ВП-10 Производительность: 0,6-2 дм3/мин Питание: от источника 1,2 В ( комплекте) Вес: 0.5 кг |
| 20 | Аспиратор БРИЗ-2 | от источника 1,2 В (в комплекте) | Индивидуальный малорасходный аспиратор Отбор на фильтры АФА, индикаторные и сорбционные трубки Производительность: 0,6-2 дм3/мин Питание: от источника 1,2 В ( комплекте) Вес: 0.5 кг |
| 21 | Аспиратор БРИЗ-3 | от источника 1,2 В (в комплекте) | Малорасходный аспиратор Отбор на фильтры АФА, индикаторные и сорбционные трубки. Производительность: 0,1 - 10 дм3/мин Питание: от источника 1,2 В ( комплекте) Вес: 0.8 кг |
| 4102 | ЗОНД ПЗ ВЗ «АТМОСФЕРА-6М» (на газовые примеси) | Модифицированный пробоотборный 6-канальный зонд (вертикального зондирования) предназначен для отбора проб воздуха в составе передвижных и стационарных постов мониторинга и контроля за ИЗА. Масса до 5 кг |
| 103 | ПЗ ВЗ «АТМОСФЕРА-6М» С УСТРОЙСТВОМ ОБОГРЕВА УОПЗ | Пробоотборный зонда ПЗ ВЗ «Атмосфера-6М» (вертикального зондирования) 6-ти канальный с устройством обогрева УОПЗ и с выводом значений t0 на ПК предназначен для обогрева отбираемых проб атмосферного воздуха на газовые примеси при КЗА санитарно-защитной и жилой зон населенных пунктов с применением ПЗ ВЗ «Атмосфера-4М». УОПЗ может использоваться при отборе проб наружного воздуха с расходом до 20 дм/мин.3 в диапазоне температур окружающей среды -500С до +50С. УОПЗ работает от сети постоянного тока напряжением 12В10% |
| 104 | ПЗ ВЗ «АТМОСФЕРА-6М» С УСТРОЙСТВОМ ОБОГРЕВА УОПЗ | Пробоотборный зонда ПЗ ВЗ «Атмосфера-6М» (вертикального зондирования) 6-ти канальный с устройством обогрева УОПЗ и с выводом значений t0 на ПК предназначен для обогрева отбираемых проб атмосферного воздуха на газовые примеси при КЗА санитарно-защитной и жилой зон населенных пунктов с применением ПЗ ВЗ «Атмосфера-4М». УОПЗ может использоваться при отборе проб наружного воздуха с расходом до 20 дм/мин.3 в диапазоне температур окружающей среды -500С до +50С. УОПЗ работает от сети постоянного тока напряжением 12В10% |
| 105 | Устройство обогрева зонда ПРОБООТБОРНЫХ ЗОНДОВ ТИП «АТМОСФЕРА» | Устройство обогрева зонда ПЗ ВЗ «Атмосфера-3М» предназначено для обогрева отбираемых проб атмосферного воздуха на газовые примеси при КЗА санитарно-защитной и жилой зон населенных пунктов с применением ПЗ ВЗ «Атмосфера-3М». Используется при T° -500С до +50С. Питание 12В |
| 106 | 106.1 | ПТ «СМОГ» до 8000 | Пробоотборная трубка «Смог». Предназначена для отбора проб загрязняющих веществ в пром. выбросах методом внутренней фильтрации.T° до 800°/300° С. Длина до 1,0 м |
|  | 106.2 | ПТ «СМОГ» до 3000 |  |
| 107 | 107.1 | ПТг «СМОГ» до 8000 | Пробоотборная трубка «Смог» с горизонтальным расположением патронодержателя внутренней фильтрации. T° до 800°/300° С |
|  | 107.2 | ПТг «СМОГ» до 3000 |  |
| 108 | «ЦИКЛОН» | Служит для отбора проб на ИЗА с запыленностью от 1 до 20 г/м3 |
| 109 | Каплеуловитель | Ст. нерж., емк. 75 мг. Служит для отбора проб на ИЗА с влажн. до 100% |
| 110 | Модульная конструкция ПУ «АЭРОЗОЛЬ» | В компл. входит: ПЗ БМ «АТМОСФЕРА»/ ПЗ БП «АТМОСФЕРА», «ЦИКЛОН», каплеуловители (2 шт.), переходники (4 шт), поддон для охлаждения |
| 111 | 111.1 | Трубка «ПИТО» | длина 0,5 м | Пневмометрическая трубка предназначена для измерения полного, статистического и динамического давления газового потока. Обеспечивает возможность измерения скорости движения воздушных потоков в вентиляционных системах и газоходах |
|  | 111.2 |  | длина 1,0 м |  |
|  | 111.3 |  | длина 1,5 м |  |
|  | 111.4 |  | длина 2,0 м |  |
| 112 | 112.1 | Трубка «НИИОГАЗа» | длина 0,5 м | Пневмометрическая трубка предназначена для измерения полного, статистического и динамического давления газового потока. Обеспечивает возможность измерения скорости движения воздушных потоков в вентиляционных системах и газоходах |
|  | 112.2 |  | длина 1,0 м |  |
|  | 112.3 |  | длина 1,5 м |  |
|  | 112.4 |  | длина 2,0 м |  |
| 113 | Трубка «НИИОГАЗа» | Разборная конструкция от 1,5 до 3,0м. Насадки удлинителя: 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 м |
| 114 | Трубка «НИИОГАЗа» | Малогабаритная трубка длиной до 0,5 м со съемной ручкой |
| 115 | Трубка Пито с термопарой | длина 1,0 м, возможны другие варианты 0,5-2 м Пито c термопарой (только для работы с ДМЦ-01М с каналом ввода температуры) |
| 116 | Трубка Нииогаз с термопарой | длина 1,0 м, возможны другие варианты 0,5-2 м. НИИОГАЗ c термопарой (только для работы с ДМЦ-01М с каналом ввода температуры) |
| 117 | Анемометр ДВЭС-2 (включая поверку) | Предназначен для измерения скорости и направления потока воздуха (ветра), передачи измеренных данный по цифровому каналу связи на системы сбора метеорологических данных и на внешние устройства отображения данных. Диапазон измерений скорости воздушного потока (ветра), м/с - 0,5 – 60. Масса – не более 3,2 кг. |
| 118 | 118.1 | Измеритель параметров среды ИПСЭС-1 (включая поверку) | Предназначен для измерения метеорологических характеристик околоземного слоя воздуха: атмосферного давления, температуры, относительной влажности, передачи полученных данных по цифровому каналу связи в стандарте RS-485 на внешние приборы отображения информации или на систему сбора метеорологических данных. |
|  | 118.2 | Измеритель параметров среды ИПСЭС-1-01 (включая поверку) |  |
| 119 | Комплект фильтрующих гильз для ПТ «СМОГ», ПЗ МГ, ПЗ БМ «АТМОСФЕРА» - (10 штук) |
| 120 | Комплект фильтрующих гильз для БП «АТМОСФЕРА» - (10 штук) |
| 121 | Комплект сменных наконечников для ПТ «СМОГ», ПЗМГ, БМ, БП «АТМОСФЕРА» - (9 штук) |
| 122 | Сажевый патрон. Патрон для отбора проб на сажу выполнен в соответствии с РД 52.04.186-89 и идентичен устройствам, используемым для этих же целей в стационарных постах «Пост-1» и «Пост-2» на сети Роскомгидромета. Патрон служит для крепления фильтра и является вспомогательным оборудованием. Минимальная партия – 5 шт. |

№ 123  (123.1-123.6). Фильтры аналитические аэрозольные «АФА» (минимальная партия 200 штук)

| 123.1 | АФА-ВП-10 | 123.3 | АФА ХП-10 | 123.5 | АФА ХА-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123.2 | АФА-ВП-20 | 123.4 | АФА-ХП-20 | 123.6 | АФА-ХА-20 |

9

| 91 | Метеомачта «М-1» | Предназначена для крепления датчиков метеостанций различных типов для дистанционного измерения метеорологических параметров воздушных потоков при параллельно выполняемых работах по мониторингу загрязнения атмосферы в составе стационарных постов и передвижных лабораторий контроля атмосферного воздуха санитарно-защитной и жилой зон населенных пунктов. Вес метеомачты «М1» - не более 3 кг |
| --- | --- | --- |
| 92 | Метеомачта Метеорологическая М-82 | Предназначается для установки датчиков ветроизмерительных устройств. Длина 9,5 м |
| 93 | 93.1 | Зонд ПЗ БМ «АТМОСФЕРА» | Пробоотборный зонд (базовая модель) предназначен для отбора проб воздуха в промышленных выбросах из газоходов методами внешней и внутренней фильтрации. T° до 300° С. Масса до 2 кг |
|  | 93.2 | Зонд ПЗ БМ «АТМОСФЕРА» с УОПЗ |  |
| 94 | 94.1 | Зонд ПЗ БМг «АТМОСФЕРА» | Пробоотборный зонд (с горизонтальным расположением патронодержателя внутренней фильтрации). T° до 300° С. Масса до 2 кг |
|  | 94.2 | Зонд ПЗ БМг «АТМОСФЕРА» с УОПЗ |  |
| 95 | 95.1 | Зонд ПЗ БП «АТМОСФЕРА» до 600° С | Пробоотборный зонд (беспрокладочный). T° до 600/800° С. Масса до 2 кг |
|  | 95.2 | Зонд ПЗ БП «АТМОСФЕРА» до 600° С с УОПЗ |  |
|  | 95.3 | Зонд ПЗ БП «АТМОСФЕРА» до 800° С |  |
|  | 95.4 | Зонд ПЗ БП «АТМОСФЕРА» до 800° С с УОПЗ |  |
| 96 | 96.1 | Зонд ПЗ БПг «АТМОСФЕРА» T° до 600° С | Пробоотборный зонд (беспрокладочный, с горизонтальным расположением патронодержателя внутренней фильтрации). T° до 800° С. Масса до 2 кг |
|  | 96.2 | Зонд ПЗ БПг АТМОСФЕРА» T° до 600° С с УОПЗ |  |
|  | 96.3 | Зонд ПЗ БПг «АТМОСФЕРА» T° до 800° С |  |
|  | 96.4 | Зонд ПЗ БПг «АТМОСФЕРА» T° до 800° С с УОПЗ |  |
| 97 | Зонд ПЗ МГ «АТМОСФЕРА» | Пробоотборный зонд (малогабаритный) предназначен для отбора проб воздуха в вент. системах диаметром до 0,5 м. T° до 300° С. Масса до 1,5 кг |
| 98 | ЗОНД ПЗ ВЗ «АТМОСФЕРА-1М» | Пробоотборный зонд ПЗ ВЗ "Атмосфера-1М" (вертикального зондирования) 1-но канальный для стационарных и передвижных постов контроля за загрязнением атмосферного воздуха на взвешенные частицы (пыль). Масса до 5 кг. |
| 99 | ЗОНД ПЗ ВЗ «АТМОСФЕРА-1М» С УСТРОЙСТВОМ ОБОГРЕВА УОПЗ | Пробоотборный зонд ПЗ ВЗ "Атмосфера-1М" (вертикального зондирования) 1-но канальный для стационарных и передвижных постов контроля за загрязнением атмосферного воздуха на взвешенные частицы (пыль) с устройством обогрева (УОПЗ), с выводом значений t° на ПК. |
| 100 | ЗОНД ПЗ ВЗ «АТМОСФЕРА-4М» (на газовые примеси) | Модифицированный пробоотборный 5-канальный зонд (вертикального зондирования) на газовые примеси предназначен для отбора проб воздуха в составе передвижных и стационарных постов мониторинга и контроля за ИЗА. Масса до 5 кг |
| 101 | ПЗ ВЗ «АТМОСФЕРА-4М» С УСТРОЙСТВОМ ОБОГРЕВА УОПЗ | Пробоотборный зонд ПЗ ВЗ "Атмосфера - 4М" (вертикального зондирования) 5-ти канальный на газовые примеси с устройством обогрева (УОПЗ), с выводом значений t° на ПК. (Пробоотборный зонда ПЗ ВЗ «Атмосфера-4М» (вертикального зондирования) 5-ти канальный с устройством обогрева УОПЗ и с выводом значений t0 на ПК предназначен для обогрева отбираемых проб атмосферного воздуха на газовые примеси при КЗА санитарно-защитной и жилой зон населенных пунктов с применением ПЗ ВЗ «Атмосфера-4М». УОПЗ может использоваться при отборе проб наружного воздуха с расходом до 20 дм/мин.3 в диапазоне температур окружающей среды -500С до +50С. УОПЗ работает от сети постоянного тока напряжением 12В10%) |

8

| 22 | Измеритель пыли «ИДИП-01ПМ» | Предназначен для измерения массовой концентрации пыли в отходящих газах при содержании пыли в среде. Действие основано на измерении ослабления инфракрасного излучения в запыленной среде в пределах (0.5-7.0 г/м3). Состоит из измерительного зонда и блока индикации. Поглощение до 100%. Масса до 1,5 кг. Питание автономное |
| --- | --- | --- |
| 23 | Аспиратор автоматический «ПРОБА-24» | Прибор предназначен для отбора проб воздуха при контроле загрязнения атмосферного воздуха и воздуха рабочей зоны без обслуживания оператором, а также может использоваться в ручном режиме. Питание 220В.Масса до 40 кг |
| 24 | Измеритель пыли АЭРОКОН-П | Измеритель массовой концентрации аэрозольных частиц предназначен для измерения массовой концентрации пыли различного происхождения и химического состава при контроле превышения предельно-допустимых концентраций в воздухе рабочей зоны. Диапазон измерения 0... 100 мг/м3. Размер частиц 0.2-10 мкм. Питание автономное |
| 25 | Термоанемометр «ИТС-01М» | Предназначен для измерения скорости высокотемпературных пылегазовых потоков в диапазоне (от 0,1 м/с до 20 м/с) с одновременным измерением температуры в диапазоне (от + 5 до + 300°С) в отходящих газах технологических процессов. Питание автономное. Масса до 0,8 кг |
| 26 | Лаборатория «НКВ-1» | Комплект-лаборатория предназначена для определения показателей качества воды в полевых и лабораторных условиях. Служит для анализа загрязненных природных вод хозяйственно-питьевого назначения, сточных вод. 14 показателей. Масса до 13 кг |
| 27 | Лаборатория «НКВ-2» | Комплект-лаборатория предназначена для определения показателей качества воды в полевых и лабораторных условиях. Служит для анализа загрязненных природных вод хозяйственно-питьевого назначения, сточных вод. 18 показателей. |
| 28 | Лаборатория «НКВ-12» | Настольная лаборатория анализа воды (вода питьевая и природная), 20 показателей |
| 29 | Лаборатория «НКВ-12.1» | Настольная лаборатория анализа воды (вода природная и водоподготовка), 22 показателя |
| 30 | Лаборатория «НКВ-12.2» | Настольная лаборатория анализа воды (специальная, водоснабжение и водоотведение), 23 показателя |
| 31 | Лаборатория «НКВ-12.3» | Настольная лаборатория анализа воды (специальная, воды агрессивные грунтовые), 14 показателей |
| 32 | Лаборатория «НКВ-12.4» | Настольная лаборатория анализа воды (специальная, вода расфасованная), 26 показателей |
| 33 | Лаборатория «Остаточный активный хлор» | Портативная лаборатория для определения остаточного активного хлора (свободный хлор, связанный хлор, суммарный остаточный активный хлор – 3 показателя) |
| 34 | Лаборатория «Фосфор» | Портативная лаборатория для определения фосфора в разных формах в воде, 3 показателя |
| 35 | Лаборатория «НКВ-Р» | Ранцевая полевая лаборатория исследования водоемов, с сачком гидробиологическим, 23 показателя |
| 36 | Лаборатория «НКВ-Рм» | Ранцевая полевая лаборатория исследования водоёмов малая, 18 показателей |
| 37 | Лаборатория «РПЛ-1» | Ранцевая полевая лаборатория исследования почвы, 11 показателей |
| 38 | Лаборатория «РПЛ-2» | Ранцевая почвенная лаборатория (РПЛ-почва), с кондуктометром DIST-4, 12 показателей |
| 39 | Лаборатория «РПЛ-3» | Ранцевая почвенная лаборатория (РПЛ-почва), с кондуктометром DIST 4, рН-метром рН-410 и набором-укладкой для фотоколориметрирования «Экотест-2020-К», 12 показателей |
| 40 | ЛАБОРАТОРИЯ «НПЛ-1» | Настольная почвенная лаборатория (ППЛ-Н), 13 показателей |
| 41 | ЛАБОРАТОРИЯ «НПЛ-2» | Настольная почвенная лаборатория (ППЛ-Н), 13 показателей (НПЛ-1с набором-укладкой для фотоколориметрирования «Экотест-2020-К») |
| 42 | ЛАБОРАТОРИЯ «УКВ-1» | Укладка-лаборатория полевого химического контроля качества воды, войсковая (ранец с баулами), 27 показателей |
| 43 | ЛАБОРАТОРИЯ «УКВ-2» | Укладка-лаборатория полевого химического контроля качества воды, войсковая (ранец с баулами), с набором-укладкой для фотоколориметрирования «Экотест-2020-К» |
| 44 | Лаборатория «ПЧЕЛКА-Р» (в контейнере-укладке типа «кейс») | Комплект-лаборатория предназначена для экспресс-контроля химических загрязнений окружающей среды (воздуха, воды, почвы). Служит при аттестации рабочих мест и санитарном контроле воздуха рабочей зоны. Масса до 3,5 кг |
| 45 | Лаборатория «ПЧЕЛКА-Р» (в контейнере-укладке типа «сумка») | Мини-экспресс-лаборатория предназначена для химического обследования загрязненности рабочей зоны. Служит при аттестации рабочих мест и санитарном контроле воздуха рабочей зоны, Масса до 3,5 кг |

5

| 46 | Лаборатория «ПЧЕЛКА-РХР» | Мини-экспресс-лаборатория химико-радиометрического обследования окружающей среды |
| --- | --- | --- |
| 47 | Лаборатория «ПЧЕЛКА-У» | Мини-экспресс-лаборатория, 5 модификаций, для учебных экологических исследований |
| 48 | Лаборатория «СПЭЛ-У» | Санитарно-пищевая экспресс-лаборатория, учебная, 8 показателей, с методическим обеспечением и руководством |
| 49 | Лаборатория «ПЧЕЛКА-Н» | Комплектная лаборатория для определения нефтепродуктов в воде, 2 метода |
| 50 | Лаборатория «Эко-экспресс ГИМС» | Мини-экспресс-лаборатория, контроль отработавших газов подвесных двигателей |
| 51 | Лаборатория «Анализ удобрений» | Мини-экспресс-лаборатория, 14 видов удобрений |
| 52 | Анемометр ручной электронный АРЭ | Предназначен для измерения усредненного значения скорости ветра в наземных условиях. Состоит из датчика ветра и пульта. Диапазоны измерения скорости ветра от 1 до 35 м/с |
| 53 | Анемометр ручной электронный АРЭ-М | Предназначен для измерений скорости ветра (воздушного потока). Анемометр состоит из датчика ветра и пульта. Диапазон измерений скорости воздушного потока от 0,3 до 35 м/с |
| 54 | БАРОМЕТР-АНЕРОИД М-110 | Предназначен для измерения атмосферного и абсолютного давления воздуха в испытываемом объёме при температуре от +5 до +500С и относительной влажности воздуха до 80%. Рабочее положение прибора - горизонтальное, шкалой вверх. Диапазон измеряемого давления от 5 до 790 мм.рт.ст. |
| 55 | Метеометр «МЭС-200А» | Цифровой комбинированный прибор контроля параметров воздушной среды предназначен для измерения атмосферного давления (P), относительной влажности (H), температуры (T), скорости воздушного потока (V) внутри помещений и вентиляционных трубопроводов. МЭС-200А - комплексное решение задачи аттестации рабочих мест. Диапазоны измерений: Р (80-110 кПа), H (0-98%), T (-40 +85°C), V (0,1-20 м/с). Масса до 1,0 кг. Питание автономное |
| 56 | Щуп измерительный Щ2 (черный шар) | Щуп измерительный температуры черного шара (при температуре от -40 до +85°С и относительной влажности окружающего воздуха до 98 % при температуре 35°С) |
| 57 | Щ4, Щ5, Щ6 | Щупы измерительные электрохимические для измерения концентрации токсичных газов Щ4 (CO) ,Щ5 (H2S), Щ6 (SO2) |
| 58 | Течеискатель «ТГП-11» | Высокочувствительный прибор портативного типа, позволяющий обнаруживать утечки горючих газов и паров жидкостей: метана, пропана, аммиака, бензина, спирта и др. - в газовых приборах и арматуре промышленного и бытового назначения, в помещениях. Масса до 0,6 кг. Питание автономное |
| 59 | Микроманометр «ММН-240» | Жидкостной прибор предназначен для измерения в диапазоне до 2400 Па (0-240 кгс/м2) разностей давлений, используя пневмометрические трубки служит для измерения скорости воздушного потока в различных воздуховодах. Масса до 3 кг |
| 60 | Анемометр «АП1М» | Анемометр цифровой переносной (электронный с 2-мя датчиками) предназначен для измерения скорости воздушного потока. Диапазон измерения (0,3-5 м/с) и (1 -20 м/с). Масса до 1 кг. Питание автономное |
| 61 | Анемометр «АП1М1» | Анемометр цифровой переносной (электронный крыльчатый) предназначен для измерения скорости воздушного потока. Диапазон измерения (0,3-5 м/с). Масса до 0,5 кг. Питание автономное |
| 62 | Анемометр «АП1М2» | Анемометр цифровой переносной (электронный чашечный) предназначен для измерения скорости воздушного потока. Диапазон измерения (1-20 м/с). Масса до 0,5 кг. Питание автономное |
| 63 | Анемометр «МС-13» | Анемометр (механический чашечный) предназначен для измерения скорости воздушного потока. (1-20 м/с). Масса до 0,5 кг |
| 64 | Анемометр «АСО-3» | Анемометр (механический крыльчатый) предназначен для измерения скорости воздушного потока (0,3-5 м/с). Масса до 0,5 кг |
| 65 | Анемометр «М-95-ЦМ» (с обогревом датчика и компьютерным выходом) | Анемометр сигнальный цифровой предназначен для измерения скорости ветра, автоматического определения опасных по совместному воздействию скорости и продолжительности порывов ветра. Масса до 3 кг. Питание 220 |
| 66 | АНЕМОМЕТР «М-95-ЦМ» (с обогревом датчика) | Анемометр сигнальный цифровой предназначен для измерения скорости ветра, автоматического определения опасных по совместному воздействию скорости и продолжительности порывов ветра и включения при этом соответствующих сигнальных и противоаварийных устройств. Масса до 3 кг. Питание 220 В |
| 67 | Барометр «БАММ-1» (метрологический) | Предназначен для измерения давления в наземных условиях при температуре окружающего воздуха от 0 до +40оС и относительной влажности воздуха до 80%. Диапазон измерений: от 80 до 106 кПа (от 600 до 800 мм рт. ст.). |
| 68 | Барометр «М-67» (контрольный) | Предназначен для измерения атмосферного давления в наземных условиях для работы в помещениях при температуре окружающего воздуха от +10 до +50оС и относительной влажности воздуха до 80%. Диапазон измерений: от 80 до 120 кПа (от 610 до 790 мм рт. ст.). Масса прибора в футляре не более 3,3 кг |
| 69 | Гигрометр «М-19-1» | Предназначен для измерения влажности. Диапазон: 30-100 % О. В. В. Рабочий диапазон температур при измерении влажности воздуха – от -35°C до +45°C. |
| 70 | Барограф метеорологический анероидный «М-22АС» | Предназначен для непрерывной регистрации во времени изменения атмосферного давления в наземных условиях. Диапазон регистрации изменения атмосферного давления при температуре воздуха от -10 до +45 oС – 780-1060 мбар. Масса 2 кг. |

6

| 71 | Психрометр аспирационный (электрический) с футляром «М-34М» | Предназначен для определения относительной влажности и температуры воздуха в наземных условиях в помещениях и на открытом воздухе. Диапазон измерения температуры воздуха от -25 до +50 oС. Диапазон измерения «смоченного» термометра от -10 до +50 oС. Диапазон измерения относительной влажности воздуха при температуре от +5 до +40 градусов от 10 до 100%. Питание от сети переменного тока напряжением 220 В. Потребляемая мощность не более 30 ВА. |
| --- | --- | --- |
| 72 | Термограф «М-16АС» | Предназначен для одновременного измерения и регистрации на диаграммном бланке температуры воздуха в наземных условиях. Диапазоны регистрируемых температур - от -45 до +45 оС. Масса - 2,0 кг |
| 73 | Гигрограф «М-21АС» | Предназначен для измерения и регистрации относительной влажности воздуха в наземных условиях. Диапазон измерений и регистраций относительной влажности воздуха от 30 до 100%. Масса: 2,5 кг. |
| 74 | Психрометр аспирационный (механический) с футляром МВ-4-2М | Предназначен для определения относительной влажности и температуры воздуха в наземных условиях в помещениях и на открытом воздухе. Диапазон измерения температуры воздуха от -25 до +50 oС. Диапазон измерения «смоченного» термометра от -10 до +50 oС. Диапазон измерения относительной влажности воздуха при температуре от +5 до +40 градусов от 10 до 100% |
| 75 | Экспресс-анализатор «ИНСПЕКТОР-1» | Многокомпонентный прибор промышленных выбросов в атмосферу представляет собой прибор ручного действия и предназначен для экспресс-определения массовых концентраций СО, SO2, NО+NО2, NH3 и т.д. В комплекте: аспиратор АМ-5, пробоотборный зонд, комплект индикаторных трубок. Масса до 5 кг |
| 76 | Экспресс-анализатор «ИНСПЕКТОР–1.2» включает ДМЦ-01М | Расширяющий возможности «Инспектора-1» анализатор включает электронный дифференциальный манометр ДМЦ-01М и предназначен для определения массовых выбросов в атмосферу (г/сек.) CO, SO2, NO+NO2 , NH3 и т.д. Масса до 6 кг |
| 77 | Экспресс-анализатор «ИНСПЕКТОР–1.2» (без ДМЦ-01М) | Предназначен для определения массовых выбросов в атмосферу (г/сек.) CO, SO2, NO+NO2 , NH3 и т.д. Масса до 6 кг |
| 78 | Комплект «ИНСПЕКТОР-3ПМ» | Анализатор предназначен для отбора проб пыли из газоходов методом внутренней и внешней фильтрации при контроле промышленных выбросов в атмосферу. Комплект состоит: зонд пылеотборный «Инспектор-3ПМ» и электроаспиратор 822 модели. Масса до 11 кг. Питание 220 В |
| 79 | Зонд «ИНСПЕКТОР-3ПМ» | Зонд для отбора проб пыли из газоходов методом внутренней и внешней фильтрации при контроле промышленных выбросов в атмосферу. Масса до 2 кг |
| 80 | Дифференциальный манометр «ДМЦ-01О» | Цифровой прибор предназначен для измерения давления, разрежения и разности давлений газов. В комплекте с трубками скоростного напора, например, типа НИИОГАЗ или ПИТО ДМЦ-01 позволяет определять скорости и расходы газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения. Масса до 0,7 кг. Питание автономное |
| 81 | «ДМЦ-01М» | Модернизированная модель дифференциального цифрового манометра с обработкой данных (блок питания, пластмассовый футляр). Питание автономное |
| 82 | «ДМЦ-01А» | Дифференциальный цифровой манометр с электромагнитным клапаном для автоматической установки нуля, аккумулятором, зарядным устройством, интерфейсом RS-232, в пластиковом футляре. |
| 83 | 83.1 | «ДМЦ-01М» + | с трубкой «ПИТО» | Расширенная комплектация: дифференциальный цифровой манометр с обработкой данных, блок питания, футляр + канал ввода температуры + интерфейс RS 232 для подключения к ПК + память + трубка «ПИТО» или «НИИОГАЗ» (с термопарой 1,0 м (возможна комплектация трубки от 0,5, до 2,0 м) |
|  | 83.2 |  | с трубкой «НИИОГАЗ» |  |
| 84 | ЗОНД ЗП-ГХКМ (без аспиратора НП-3М) | Зонд пробоотборный ЗП-ГХКМ предназначен для транспортировки проб газо-воздушной среды из труднодоступных мест, не имеющих отрицательного давления (воздуховоды, шахтные колодцы и т.п.). Без аспиратора НП-3М |
| 85 | ЗОНД ЗП-ГХКМ (с аспиратором НП-3М) | Зонд пробоотборный ЗП-ГХКМ предназначен для транспортировки проб газо-воздушной среды из труднодоступных мест, не имеющих отрицательного давления (воздуховоды, шахтные колодцы и т.п.). С аспиратором НП-3М |
| 86 | 86.1 | Аспиратор «НП-3М» | Ручное малогабаритное прокачивающее дозирующее устройство поршневого типа для отбора проб воздуха (газов) и их прокачивания через индикаторные трубки, индикаторные элементы и другие средства, на 50 см3 и 100 см3. Масса до 0,3 кг |
|  | 86.2 | АСПИРАТОР «НП-3М» в футляре сумочке с комплектом 3ИП |  |
| 87 | АСПИРАТОР «АМ-5Е» | Ручной сильфонный аспиратор предназначен для прокачивания исследуемой газовой смеси через индикаторные трубки при измерении содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, пром.выбросах и т.д. Масса до 0,4 кг |
| 88 | Аспиратор «АМ-0059» | Ручной сильфонный аспиратор с жидкостно-кристаллическим индикатором, показывающим число ходов прибора, предназначен для прокачивания через индикаторные трубки исследуемой азовой смеси при экспресс-определении содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, в промышленных выбросах, при химических и экологических авариях. Масса до 0,6 кг |
| 89 | Метеостанция «АТМОСФЕРА» | Метеостанция предназначена для дистанционного проводного измерения метеорологических параметров воздушных потоков, осуществляемого с параллельно выполняемыми работами в области мониторинга загрязнения атмосферы (МЗА) на стационарных постах и передвижных лабораториях сети наблюдений Росгидромета, а также в составе автоматических станций контроля загрязнения атмосферы (КЗА) санитарно-защитной и жилой зон населенных пунктов. Масса м/с не более 3,5кг, включая комплект соединительных кабелей (масса датчика ветра в составе м/с не более 2,0 кг) |
| 90 | Комплект «АТМОСФЕРА» | Пробоотборный комплект состоит из электроаспиратора 822 модели и пробоотборного зонда ПЗ БМ «Атмосфера» (базовая модель). Служит для отбора проб воздуха в промышленных выбросах из газоходов методами внешней и внутренней фильтрации. Масса до 11 кг. Питание 220 В |

7