|  | НПК «Атмосфера» тел/факс (812) 596-39-54, 297-43-79 |
| --- | --- |

E-mail: info@atmosfera-npk.ru, info@atmnpk.ru

Internet: www.atmosfera-npk.ru, www.atmnpk.ru

почтовый адрес:

194021, г. Санкт-Петербург, ул. Карбышева, д. 7

Б Л А Н К   З А К А З А  № А 8

на средства измерений, приборы и лабораторное оборудование для анализа проб воды и почвы

Почтовый адрес заказчика (индекс, республика, область, город, улица, № дома)

Полное наименование организации заказчика, название подразделения

ИНН                	 КПП

ФИО получателя

Служебный тел. (код)

Банковские реквизиты НПК «Атмосфера»

| Расчетный счет | 407 028 106 130 000 002 29 |
| --- | --- |
| Банк получателя | Филиал ОПЕРУ Банк ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург |
| БИК | 044 030 704 |
| К/С | 301 018 102 000 000 007 04 |
| Получатель | НПК "Атмосфера" |
| ИНН/ КПП | 780 207 00 37/ 780 201 001 |
| ОКПО | 469 222 42 |
| ОКВЭД | 71.12.5 |

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Бланк заказа с отмеченными позициями направлять по электронной почте или факсом.

- Заказчику выписывается счет на оплату и договор (по запросу).

- УПД  высылается вместе с заказом.

| № | Наименование | Назначение и краткая характеристика | Выбор | Штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стационарный анализатор остаточного хлора «ВАКХ-2000С» | Анализатор ВАКХ-2000С предназначен для измерения массовой концентрации остаточного активного хлора в питьевой воде (на станциях водоподготовки, в воде плавательных бассейнов, аквапарков и т.п.) Анализ остаточного активного хлора в воде проводят при использовании для ее обеззараживания газообразного хлора, гипохлорита, хлораминов или иных хлоробразующих реагентов. Анализатор ВАКХ-2000С оборудован интерфейсом RS-232 (по заказу - RS-485), в проточном варианте он имеет релейные выходы для управления внешними устройствами. Анализатор ВАКХ-2000С выпускается в двух вариантах: - полуавтоматическом (автоматизированном) исполнении, предназначенном для использования в лабораторных условиях. В этом случае анализируются предварительно отобранные пробы воды; - автоматическом (проточном) исполнении, подключающемся непосредственно к контролируемой магистрали. Принцип действия анализатора ВАКХ-2000С основан на йодометрическом методе измерения массовой концентрации остаточного активного хлора в воде (определение по ГОСТ 18190-72). При этом измеряется разность потенциалов, возникающая на электродах измерительной ячейки при добавлении точно известного количества йода. Для метрологического обеспечения эксплуатации этого типа анализаторов возможно использование ГСО йодата калия (имитатора остаточного активного хлора). В проточном варианте имеются встроенные реле пороговых значений минимальной и максимальной концентрации остаточного активного хлора в воде. Величина пороговых концентраций устанавливается с функциональной клавиатуры анализатора. Госреестр средств измерений № 19652-00, Сертификат RU.C.31.022A № 7968. Гарантийный срок 12 месяцев. Межповерочный интервал 1 год |  |  |
| 2 | Переносной анализатор активного хлора в воде «ВАКХ-2000» | Переносной анализатор «ВАКХ-2000» с автономным питанием предназначен для измерения концентрации активного хлора в воде. Применение прибора позволяет отказаться от используемой сегодня методики химического лабораторного анализа, в которой навык лаборанта оказывает существенное влияние на получаемые результаты. В конструкции прибора использован принцип измерения - потенциометрический с кулонометрической добавкой йода. Прибор прошел успешные испытания в Центре исследования и контроля воды и на водопроводных станциях ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Анализатор хлора «ВАКХ-2000» имеет автономное питание, пыленепроницаемый, брызгозащищенный корпус (степень защиты IP43). Прибор надёжен и прост в применении, после заливки пробы воды и фонового электролита все остальные действия (перемешивание пробы, генерирование добавки йода, измерение и расчет) выполняются автоматически, инструкции оператору высвечиваются на дисплее. Время анализа - 3 минуты. В комплект переносного прибора входит все необходимое для проведения измерений: шприц-дозатор на 0.5 мл, 2 пластиковых стакана для пробы воды и сбора слива из ячейки, ёмкость с фоновым электролитом (который может быть приготовлен в любой химической лаборатории из дешёвых отечественных реактивов). Небольшой вес, размер, простота обслуживания обеспечивают удобство работы. Сертифицирован РосТехРегулированием. Внесен в Госреестр средств измерений под №19652-00. |  |  |
| 3 | Лаборатория «НКВ-1» | Комплект-лаборатория предназначена для определения показателей качества воды в полевых и лабораторных условиях. Служит для анализа загрязненных природных вод хозяйственно-питьевого назначения, сточных вод. 14 показателей. Масса до 13 кг |  |  |
| 4 | Лаборатория «НКВ-2» | Комплект-лаборатория предназначена для определения показателей качества воды в полевых и лабораторных условиях. Служит для анализа загрязненных природных вод хозяйственно-питьевого назначения, сточных вод. 18 показателей. |  |  |
| 5 | Лаборатория «НКВ-12» | Настольная лаборатория анализа воды (вода питьевая и природная), 20 показателей |  |  |
| 6 | Лаборатория «НКВ-12.1» | Настольная лаборатория анализа воды (вода природная и водоподготовка), 22 показателя |  |  |
| 7 | Лаборатория «НКВ-12.2» | Настольная лаборатория анализа воды (специальная, водоснабжение и водоотведение), 23 показателя |  |  |
| 8 | Лаборатория «НКВ-12.3» | Настольная лаборатория анализа воды (специальная, воды агрессивные грунтовые), 14 показателей |  |  |
| 9 | Лаборатория «НКВ-12.4» | Настольная лаборатория анализа воды (специальная, вода расфасованная), 26 показателей |  |  |
| 10 | Лаборатория «Остаточный активный хлор» | Портативная лаборатория для определения остаточного активного хлора (свободный хлор, связанный хлор, суммарный остаточный активный хлор – 3 показателя) |  |  |
| 11 | Лаборатория «Фосфор» | Портативная лаборатория для определения фосфора в разных формах в воде, 3 показателя |  |  |
| 12 | Лаборатория «НКВ-Р» | Ранцевая полевая лаборатория исследования водоемов, с сачком гидробиологическим, 23 показателя |  |  |
| 13 | Лаборатория «НКВ-Рм» | Ранцевая полевая лаборатория исследования водоёмов малая, 18 показателей |  |  |
| 14 | Лаборатория «РПЛ-1» | Ранцевая полевая лаборатория исследования почвы, 11 показателей |  |  |
| 15 | Лаборатория «РПЛ-2» | Ранцевая почвенная лаборатория (РПЛ-почва), с кондуктометром DIST-4, 12 показателей |  |  |
| 16 | Лаборатория «РПЛ-3» | Ранцевая почвенная лаборатория (РПЛ-почва), с кондуктометром DIST 4, рН-метром рН-410 и набором-укладкой для фотоколориметрирования «Экотест-2020-К», 12 показателей |  |  |
| 17 | ЛАБОРАТОРИЯ «НПЛ-1» | Настольная почвенная лаборатория (ППЛ-Н), 13 показателей |  |  |
| 18 | ЛАБОРАТОРИЯ «НПЛ-2» | Настольная почвенная лаборатория (ППЛ-Н), 13 показателей (НПЛ-1с набором-укладкой для фотоколориметрирования «Экотест-2020-К») |  |  |
| 19 | ЛАБОРАТОРИЯ «УКВ-1» | Укладка-лаборатория полевого химического контроля качества воды, войсковая (ранец с баулами), 27 показателей |  |  |
| 20 | ЛАБОРАТОРИЯ «УКВ-2» | Укладка-лаборатория полевого химического контроля качества воды, войсковая (ранец с баулами), с набором-укладкой для фотоколориметрирования «Экотест-2020-К» |  |  |
| 21 | Лаборатория «ПЧЕЛКА-Р» (в контейнере-укладке типа «кейс») | Комплект-лаборатория предназначена для экспресс-контроля химических загрязнений окружающей среды (воздуха, воды, почвы). Служит при аттестации рабочих мест и санитарном контроле воздуха рабочей зоны. Масса до 3,5 кг |  |  |
| 22 | Лаборатория «ПЧЕЛКА-Р» (в контейнере-укладке типа «сумка») | Мини-экспресс-лаборатория предназначена для химического обследования загрязненности рабочей зоны. Служит при аттестации рабочих мест и санитарном контроле воздуха рабочей зоны, Масса до 3,5 кг |  |  |
| 23 | Лаборатория «ПЧЕЛКА-РХР» | Мини-экспресс-лаборатория химико-радиометрического обследования окружающей среды |  |  |
| 24 | Лаборатория «ПЧЕЛКА-У» | Мини-экспресс-лаборатория, 5 модификаций, для учебных экологических исследований |  |  |
| 25 | Лаборатория «СПЭЛ-У» | Санитарно-пищевая экспресс-лаборатория, учебная, 8 показателей, с методическим обеспечением и руководством |  |  |
| 26 | Лаборатория «ПЧЕЛКА-Н» | Комплектная лаборатория для определения нефтепродуктов в воде, 2 метода |  |  |
| 27 | Лаборатория «Эко-экспресс ГИМС» | Мини-экспресс-лаборатория, контроль отработавших газов подвесных двигателей |  |  |
| 28 | Лаборатория «Анализ удобрений» | Мини-экспресс-лаборатория, 14 видов удобрений |  |  |

Поставка приборов и оборудования осуществляется в адрес заказчика почтовыми посылками или экспресс-почтой (по запросу).