|  | ### НПК «Атмосфера» ### тел/факс (812) 596-39-54, 297-43-79 |
| --- | --- |

E-mail: info@atmosfera-npk.ru, info@atmnpk.ru

Internet: www.atmosfera-npk.ru, www.atmnpk.ru

почтовый адрес:

194021, г. Санкт-Петербург, ул. Карбышева, д. 7

Б Л А Н К   З А К А З А  № А 5

на аспираторы и пробоотборные зонды

Почтовый адрес заказчика (индекс, республика, область, город, улица, № дома)

Полное наименование организации заказчика, название подразделения

ИНН                	 КПП

ФИО получателя

Служебный тел. (код)

Банковские реквизиты НПК «Атмосфера»

| Расчетный счет | 407 028 106 130 000 002 29 |
| --- | --- |
| Банк получателя | Филиал ОПЕРУ Банк ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург |
| БИК | 044 030 704 |
| К/С | 301 018 102 000 000 007 04 |
| Получатель | НПК "Атмосфера" |
| ИНН/ КПП | 780 207 00 37/ 780 201 001 |
| ОКПО | 469 222 42 |
| ОКВЭД | 71.12.5 |

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Бланк заказа с отмеченными позициями направлять по электронной почте или факсом.

- Заказчику выписывается счет на оплату и договор (по запросу).

- УПД  высылается вместе с заказом.

Аспираторы для отбора проб атмосферного воздуха, воздуха рабочей зоны и промвыбросов

| № | Наименование | Назначение и краткая характеристика | Выбор | Штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АСПИРАТОР А-01 (4 к.) с ротаметрами 1 серии | Переносной аспиратор предназначен для отбора проб воздуха с целью анализа содержащихся в нем примесей. Питание автономное, от аккумулятора, с подзарядкой от сети. При необходимости возможна работа от сети. Масса до 4,5 кг 4 кан. Ротаметры 1 серии: 0,2-1 л/мин, 1-5 л/мин, 1-10 л/мин, 3-25 л/мин. |  |  |
| 2 | АСПИРАТОР А-01 (4 к.)с ротаметрами 2 серии | Переносной аспиратор предназначен для отбора проб воздуха с целью анализа содержащихся в нем примесей. Питание автономное, от аккумулятора, с подзарядкой от сети. При необходимости возможна работа от сети. Масса до 4,5 кг 4 кан. Ротаметры 2 серии: 0,1-1,5 л/мин, 0,1-0,8 л/мин, 0,5-8 л/мин, 1-12 л/мин, 2-20 л/мин |  |  |
| 3 | НАСОС ГАЗОВОЗДУШНЫЙ Н-01-45 | Ротационный насос предназначен для обеспечения расхода воздуха или отбора газовой пробы. Питание – 27 В. Производительность – 45 л/мин. Масса – 0,7 кг. |  |  |
| 4 | Аспиратор воздуха автоматический четырёхканальный АПВ 4 | Автоматический четырехканальный аспиратор предназначен для отбора проб воздуха. Расход воздуха при отборе пробы: от 0,2 до 40 (55) л/мин. Аспиратор имеет: 2 ротаметра 0,2-1 л/мин и 2 ротаметра 1-20 л/мин. Масса до 2,9 кг Комбинированное питание (220/12В) |  |  |
| 5 | Аспиратор воздуха автоматический четырёхканальный АПВ 4 исп.1 | Автоматический четырехканальный аспиратор предназначен для отбора проб воздуха. Расход воздуха при отборе пробы: от 0,2 до 40 (55) л/мин. Аспиратор имеет: 2 ротаметра 0,2-1 л/мин и 2 ротаметра 1-20 л/мин. Масса до 5,5 кг Комбинированное питание 220В/12В - от встроенного аккумулятора или внешнего источника питания. |  |  |
| 6 | Аспиратор АПВ-4-220/12В-22 исп.1 | Комбинированное питание (220/12В) Автоматический двухканальный аспиратор предназначен для отбора проб воздуха. Расход воздуха при отборе пробы: от 0,2 до 40 (55) л/мин. 1 канал от 0,2 до 1,0 дм3/мин, 1 канал от 1,0 до 20,0 дм3/мин. Масса до 7 кг |  |  |
| 7 | Аспиратор АПВ-6-12/220В-40 | Комбинированное питание (220/12В) Автоматический шестиканальный аспиратор предназначен для отбора проб воздуха. Расход воздуха при отборе пробы: от 0,2 до 40 (55) л/мин. 3 канала от 0,2 до 1,0 дм3/мин, 3 канала от 1,0 до 20,0 дм3/мин. |  |  |
| 8 | Аспиратор АВА-3-180-01А комбинированный | Комбинированное питание (220/12В) Предназначен для отбора больших объемов воздуха с целью определения содержания в нем вредных веществ, включая тяжелые металлы, находящихся в малых концентрациях. Диапазон измерения расхода воздуха по каждому каналу 60-120 дм3 /мин. Суммарная производительность 240-350дм3/мин. Масса до 5,0 кг |  |  |
| 9 | Аспиратор воздуха автоматический одноканальный АВА 1 | Автоматический одноканальный аспиратор предназначен для отбора проб пыли из больших объёмов воздуха с целью определения содержания малых концентраций вредных веществ, в том числе тяжелых металлов. Аспиратор работает в автоматическом режиме по установленной и перестраиваемой программе с повторяющимся суточным циклом. Возможно проводить одноразовые отборы проб воздуха в любой нужный момент времени. По окончании отбора сразу же определяется объём прокачанного воздуха. Время отбора задается от 0 до 30 мин + недельный электронный таймер. Обеспечивается расход воздуха в диапазоне от 85 до 175 дм3/мин. Диапазон рабочих температур от -10 oС до +40 oС Масса до 7 кг. Питание от сети 220 В и от внешнего источника 12 В |  |  |
| 10 | УСТРОЙСТВО ОТБОРА ПРОБ ВОЗДУХА УОПВ-4-220В-40 | Устройство УОПВ-4-220/12В-40 предназначено для отбора веществ, загрязняющих окружающую среду (газов, паров, аэрозолей), при анализе воздуха на содержание в нем примесей. Отбор можно проводить одновременно по 4 каналам, прокачивая воздух через химические поглотители, сорбционные индикаторные трубки или аэрозольные фильтры АФА. Масса до 14 кг. Питание от сети переменного тока 220В |  |  |
| 11 | УСТРОЙСТВО ОТБОРА ПРОБ ВОЗДУХА УОПВ-4-12В-40 | Устройство УОПВ-4-220/12В-40 предназначено для отбора веществ, загрязняющих окружающую среду (газов, паров, аэрозолей), при анализе воздуха на содержание в нем примесей. Отбор можно проводить одновременно по 4 каналам, прокачивая воздух через химические поглотители, сорбционные индикаторные трубки или аэрозольные фильтры АФА. Масса до 14 кг Питание от аккумулятора 12В |  |  |
| 12 | Устройство УОПВ 4-А | Отбор до 16 проб в сутки без присутствия оператора в автоматическом режиме. 4 независимых канала отбора. В каждом канале объём прокаченного воздуха измеряется счетчиком При каждом отборе к каналу автоматически подключается следующая сорбционная трубка Производительность: до 18 дм3/мин. Расход по каналам: 2 канала от 0,5 до 2 дм3/мин, 2 канала от 1 до 10 дм3/мин. Электронный программируемый недельный таймер Габаритные размеры: 560х360х300 мм Вес: 12 кг Четырехканальный аспиратор предназначен для отбора проб воздуха с целью определения содержания в нем примесей (2 канала 0,2-1 л/мин, 2 канала 1-20 л/мин). Масса до 8,5 кг. Питание 220В |  |  |
| 13 | АСПИРАТОР ПУ-4Э | Предназначен для автоматического отбора проб воздуха, паров и аэрозолей (в рабочей зоне, атмосфере и промышленных выбросах) для проведения санитарного и экологического контроля. Аспиратор обеспечивает отбор проб с заданным объемным расходом через поглотитель по 4-м параллельным каналам. (2 канала 0,2-2 л/мин, 2 канала 2-20 л/мин). Суммарный расход - менее 100 л/мин, Отобранные пробы анализируются в лабораторных условиях с применением стандартных методик. Масса устройства — 4,1 кг (со встроенным аккумулятором — 6,3 кг) Питание от сети переменного тока 220В и от внешнего аккумулятора 12В |  |  |
| 14 | АСПИРАТОР ПУ-4Э исп. 1 | Предназначен для автоматического отбора проб воздуха, паров и аэрозолей (в рабочей зоне, атмосфере и промышленных выбросах) для проведения санитарного и экологического контроля. Аспиратор обеспечивает отбор проб с заданным объемным расходом через поглотитель по 4-м параллельным каналам. (2 канала 0,2-2 л/мин, 2 канала 2-20 л/мин). Суммарный расход - менее 100 л/мин, Отобранные пробы анализируются в лабораторных условиях с применением стандартных методик. Масса устройства — 4,1 кг (со встроенным аккумулятором — 6,3 кг) Питание от сети переменного тока 220В, от внешнего или встроенного аккумулятора 12В |  |  |
| 15 | АСПИРАТОР ПУ-1Эпм | Предназначен для автоматического отбора проб воздуха, паров и аэрозолей (в рабочей зоне, атмосфере и промышленных выбросах) для проведения санитарного и экологического контроля. Аспиратор обеспечивает отбор проб с заданным объемным расходом через поглотитель по 1-му каналу. Общий расход - 2 л/мин. Питание от сети переменного тока 220В и от внешнего аккумулятора 12В |  |  |
| 16 | АСПИРАТОР ПУ-1Эпм исп. 1 | Предназначен для автоматического отбора проб воздуха, паров и аэрозолей (в рабочей зоне, атмосфере и промышленных выбросах) для проведения санитарного и экологического контроля. Аспиратор обеспечивает отбор проб с заданным объемным расходом через поглотитель по 1-му каналу. Общий расход - 2 л/мин. Питание от сети переменного тока 220В, от внешнего или встроенного аккумулятора 12В. |  |  |
| 17 | АСПИРАТОР ПУ-2Э | Предназначен для автоматического отбора проб воздуха и аэрозолей (в рабочей зоне, атмосфере и промышленных выбросах) при проведении санитарного и экологического контроля. обеспечивает отбор проб с заданным объемным расходом через любые типы поглотителей по двум параллельным каналам (0,5-5 л/мин, 2-20 л/мин). Питание от сети переменного тока 220В и от внешнего аккумулятора 12В |  |  |
| 18 | АСПИРАТОР ПУ-2Э исп.1 | Предназначен для автоматического отбора проб газов и аэрозолей (в рабочей зоне, атмосфере и промышленных выбросах) при санитарном и экологическом контроле. Обеспечивает отбор проб с заданным объемным расходом через любые типы поглотителей по двум параллельным каналам (0,5-5 л/мин, 2-20 л/мин) Питание от сети переменного тока 220В, от внешнего или встроенного аккумулятора 12В. |  |  |
| 19 | АСПИРАТОР МОДЕЛИ 822 | Четырехканальный аспиратор для отбора проб воздуха (2 канала 0,2-1 л/мин, 2 канала 1-20 л/мин). Масса до 8,5 кг. Питание 220В |  |  |
| 20 | Аспиратор БРИЗ-2 | Индивидуальный малорасходный аспиратор Отбор на фильтры АФА, индикаторные и сорбционные трубки Производительность: 0,6-2 дм3/мин Питание: от источника 1,2 В ( комплекте) Вес: 0.5 кг |  |  |
| 21 | Аспиратор БРИЗ-3 | Малорасходный аспиратор Отбор на фильтры АФА, индикаторные и сорбционные трубки. Производительность: 0,1 - 10 дм3/мин Питание: от источника 1,2 В ( комплекте) Вес: 0.8 кг |  |  |
| 22 | ЗОНД ЗП-ГХКМ (без аспиратора НП-3М) | Зонд пробоотборный ЗП-ГХКМ предназначен для транспортировки проб газо-воздушной среды из труднодоступных мест, не имеющих отрицательного давления (воздуховоды, шахтные колодцы и т.п.). Без аспиратора НП-3М |  |  |
| 23 | ЗОНД ЗП-ГХКМ (с аспиратором НП-3М) | Зонд пробоотборный ЗП-ГХКМ предназначен для транспортировки проб газо-воздушной среды из труднодоступных мест, не имеющих отрицательного давления (воздуховоды, шахтные колодцы и т.п.). С аспиратором НП-3М |  |  |
| 24 | Аспиратор «НП-3М» | Ручное малогабаритное прокачивающее дозирующее устройство поршневого типа для отбора проб воздуха (газов) и их прокачивания через индикаторные трубки, индикаторные элементы и другие средства, на 50 см3 и 100 см3. Масса до 0,3 кг |  |  |
| 25 | АСПИРАТОР «НП-3М» в футляре сумочке с комплектом 3ИП | Ручное малогабаритное прокачивающее дозирующее устройство поршневого типа для отбора проб воздуха (газов) и их прокачивания через индикаторные трубки, индикаторные элементы и другие средства, на 50 см3 и 100 см3. Масса до 0,3 кг |  |  |
| 26 | АСПИРАТОР «АМ-5Е» | Ручной сильфонный аспиратор предназначен для прокачивания исследуемой газовой смеси через индикаторные трубки при измерении содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, пром.выбросах и т.д. Масса до 0,4 кг |  |  |
| 27 | Аспиратор «АМ-0059» | Ручной сильфонный аспиратор с жидкостно-кристаллическим индикатором, показывающим число ходов прибора, предназначен для прокачивания через индикаторные трубки исследуемой газовой смеси при экспресс-определении уровня вредных веществ в воздухе рабочей зоны, в промышленных выбросах, при химических и экологических авариях. Масса до 0,6 кг |  |  |

Пробоотборные зонды для отбора проб атмосферного воздуха, воздуха рабочей зоны и промвыбросов

| № | Наименование | Назначение и краткая характеристика | Выбор | Штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | ПОРБООТБОРНАЯ ТРУБКА ПТ «СМОГ» L=1 м, t до 300° С | Пробоотборная трубка для отбора проб загрязняющих веществ в промышленных выбросах только методом внутренней фильтрации. t до 300° С. Длина 1 м. (Стандартная L ПТ «СМОГ»). |  |  |
| 29 | ПОРБООТБОРНАЯ ТРУБКА ПТ «СМОГ» L=1 м, t до 600° С | Пробоотборная трубка для отбора проб загрязняющих веществ в промышленных выбросах только методом внутренней фильтрации. t до 600° С. Длина 1 м. (Стандартная L ПТ «СМОГ»). |  |  |
| 30 | ПОРБООТБОРНАЯ ТРУБКА ПТ «СМОГ» L=1 м, t до 800° С | Пробоотборная трубка для отбора проб загрязняющих веществ в промышленных выбросах только методом внутренней фильтрации. t до 800° С. Длина 1 м. (Стандартная L ПТ «СМОГ»). |  |  |
| 31 | ПОРБООТБОРНАЯ ТРУБКА ПТ «СМОГ» L=1,5 м, t до 300° С | Пробоотборная трубка для отбора проб загрязняющих веществ в промышленных выбросах только методом внутренней фильтрации. t до 300° С. Длина 1,5 м. |  |  |
| 32 | ПОРБООТБОРНАЯ ТРУБКА ПТ «СМОГ» L=1,5 м, t до 600° С | Пробоотборная трубка для отбора проб загрязняющих веществ в промышленных выбросах только методом внутренней фильтрации. t до 600° С. Длина 1,5 м. |  |  |
| 33 | ПОРБООТБОРНАЯ ТРУБКА ПТ «СМОГ» L=1,5 м, t до 800° С | Пробоотборная трубка для отбора проб загрязняющих веществ в промышленных выбросах только методом внутренней фильтрации. t до 800° С. Длина 1,5 м. |  |  |
| 34 | ПОРБООТБОРНАЯ ТРУБКА ПТг «СМОГ» с горизонтальным расположением патронодержателя внутренней фильтрации L=1 м, t до 300° С | Пробоотборная трубка ПТг «СМОГ» с горизонтальным расположением патронодержателя предназначена для отбора проб загрязняющих веществ в промышленных выбросах только методом внутренней фильтрации. t до 300° С. Длина 1 м.(Стандартная L ПТг «СМОГ») |  |  |
| 35 | ПОРБООТБОРНАЯ ТРУБКА ПТг «СМОГ» с горизонтальным расположением патронодержателя внутренней фильтрации L=1 м, t до 600° С | Пробоотборная трубка ПТг «СМОГ» с горизонтальным расположением патронодержателя предназначена для отбора проб загрязняющих веществ в промышленных выбросах только методом внутренней фильтрации. t до 600° С. Длина 1 м.(Стандартная L ПТг «СМОГ») |  |  |
| 36 | ПОРБООТБОРНАЯ ТРУБКА ПТг «СМОГ» с горизонтальным расположением патронодержателя внутренней фильтрации L=1 м, t до 800° С | Пробоотборная трубка ПТг «СМОГ» с горизонтальным расположением патронодержателя предназначена для отбора проб загрязняющих веществ в промышленных выбросах только методом внутренней фильтрации. t до 800° С. Длина 1 м.(Стандартная L ПТг «СМОГ») |  |  |
| 37 | ПОРБООТБОРНАЯ ТРУБКА ПТг «СМОГ» с горизонтальным расположением патронодержателя внутренней фильтрации L=1,5 м, t до 300° С | Пробоотборная трубка ПТг «СМОГ» с горизонтальным расположением патронодержателя предназначена для отбора проб загрязняющих веществ в промышленных выбросах только методом внутренней фильтрации. t до 300° С. Длина 1,5 м. |  |  |
| 38 | ПОРБООТБОРНАЯ ТРУБКА ПТг «СМОГ» с горизонтальным расположением патронодержателя внутренней фильтрации L=1,5 м, t до 600° С | Пробоотборная трубка ПТг «СМОГ» с горизонтальным расположением патронодержателя предназначена для отбора проб загрязняющих веществ в промышленных выбросах только методом внутренней фильтрации. t до 600° С. Длина 1,5 м. |  |  |
| 39 | ПОРБООТБОРНАЯ ТРУБКА ПТг «СМОГ» с горизонтальным расположением патронодержателя внутренней фильтрации L=1,5 м, t до 800° С | Пробоотборная трубка ПТг «СМОГ» с горизонтальным расположением патронодержателя предназначена для отбора проб загрязняющих веществ в промышленных выбросах только методом внутренней фильтрации. t до 800° С. Длина 1,5 м. |  |  |
| 40 | ПРОБООТБОРНЫЙ ЗОНД ПЗ МГ (малогабаритный) «Атмосфера» | Пробоотборный зонд ПЗ МГ «Атмосфера» (малогабаритный) предназначен для отбора проб воздуха в вент. системах диаметром до 0,5 м. методами внешней и внутренней фильтрации. t до 300° С. Масса до 1,5 кг |  |  |
| 41 | ПРОБООТБОРНЫЙ ЗОНД ПЗ БМ (базовая модель) «Атмосфера» | Пробоотборный зонд ПЗ БМ (базовая модель) «Атмосфера» предназначен для отбора проб воздуха в вент. системах методами внешней и внутренней фильтрации. t до 300° С. |  |  |
| 42 | ПРОБООТБОРНЫЙ ЗОНД ПЗ БМ (базовая модель) «Атмосфера» с устройством обогрева (УОПЗ-2) | Пробоотборный зонд ПЗ БМ (базовая модель) «Атмосфера» с устройством обогрева (УОПЗ-2) предназначен для отбора проб воздуха в вент. системах методами внешней и внутренней фильтрации. |  |  |
| 43 | ПРОБООТБОРНЫЙ ЗОНД ПЗ БМг «Атмосфера» с горизонтальным расположением патронодержателя внутренней фильтрации | Пробоотборный зонд ПЗ БМг «Атмосфера» с горизонтальным расположением патронодержателя внутренней фильтрации предназначен для отбора проб воздуха в промышленных выбросах из газоходов. t до 300° С. Масса до 2 кг |  |  |
| 44 | ПРОБООТБОРНЫЙ ЗОНД ПЗ БМг «Атмосфера» с горизонтальным расположением патронодержателя внутренней фильтрации и устройством обогрева (УОПЗ-2) | Пробоотборный зонд ПЗ БМг «Атмосфера» с горизонтальным расположением патронодержателя внутренней фильтрации и устройством обогрева (УОПЗ-2) предназначен для отбора проб воздуха в промышленных выбросах из газоходов. |  |  |
| 45 | ПРОБООТБОРНЫЙ ЗОНД ПЗ БП(беспрокладочный) «Атмосфера» t до 600° С | Пробоотборный зонд ПЗ БП (беспрокладочный) «Атмосфера» предназначен для отбора проб воздуха в вент. системах методами внешней и внутренней фильтрации t до 600° С. Масса до 2 кг |  |  |
| 46 | ПРОБООТБОРНЫЙ ЗОНД ПЗ БП t до 600°С (беспрокладочный) «Атмосфера» с устройством обогрева (УОПЗ-2) | Пробоотборный зонд ПЗ БП «Атмосфера» (беспрокладочный) до 600° С с устройством обогрева (УОПЗ-2) предназначен для отбора проб воздуха в вент. системах методами внешней и внутренней фильтрации. |  |  |
| 47 | ПРОБООТБОРНЫЙ ЗОНД ПЗ БП(беспрокладочный) «Атмосфера» t до 800° С | Пробоотборный зонд ПЗ БП (беспрокладочный) «Атмосфера» предназначен для отбора проб воздуха в вентсистемах методами внешней и внутренней фильтрации t до 800° С. Масса до 2 кг |  |  |
| 48 | ПРОБООТБОРНЫЙ ЗОНД ПЗ БП t до 800°С (беспрокладочный) «Атмосфера» с устройством обогрева (УОПЗ-2) | Пробоотборный зонд ПЗ БП «Атмосфера» (беспрокладочный) до 800° С с устройством обогрева (УОПЗ-2) предназначен для отбора проб воздуха в вент. системах методами внешней и внутренней фильтрации. |  |  |
| 49 | ПРОБООТБОРНЫЙ ЗОНД ПЗ БПг «АТМОСФЕРА» (с горизонтальным расположением патронодержателя внутренней фильтрации) t до 600 °С | Пробоотборный зонд ПЗ БПг «Атмосфера» (беспрокладочный, с горизонтальным расположением патронодержателя внутренней фильтрации). t до 600°. Масса до 2 кг |  |  |
| 50 | ПРОБООТБОРНЫЙ ЗОНД ПЗ БПг «АТМОСФЕРА» t до 600 °С (с горизонтальным расположением патронодержателя внутренней фильтрации) с устройством обогрева (УОПЗ-2) | Пробоотборный зонд ПЗ БПг «Атмосфера» до 600° С (беспрокладочный, с горизонтальным расположением патронодержателя внутренней фильтрации) с устройством обогрева (УОПЗ-2). |  |  |
| 51 | ПРОБООТБОРНЫЙ ЗОНД ПЗ БПг «АТМОСФЕРА» (с горизонтальным расположением патронодержателя внутренней фильтрации) t до 800 °С | Пробоотборный зонд ПЗ БПг «Атмосфера» (беспрокладочный, с горизонтальным расположением патронодержателя внутренней фильтрации). t до 800°. Масса до 2 кг |  |  |
| 52 | ПРОБООТБОРНЫЙ ЗОНД ПЗ БПг «АТМОСФЕРА» t до 800 °С (с горизонтальным расположением патронодержателя внутренней фильтрации) с устройством обогрева (УОПЗ-2) | Пробоотборный зонд ПЗ БПг «Атмосфера» (беспрокладочный, с горизонтальным расположением патронодержателя внутренней фильтрации) с устройством обогрева (УОПЗ-2) до 800° С. |  |  |
| 53 | Комплект фильтрующих гильз (сталь нержавеющая) для ПТ «СМОГ», ПЗ МГ, ПЗ БМ, ПЗ БП «АТМОСФЕРА» наружный диаметр 10 мм | Комплект фильтрующих гильз (ст. нерж.) универсального типа для ПТ «СМОГ», ПЗ МГ, ПЗ БМ, БП «АТМОСФЕРА» - (10 шт.) с наружным диаметром 10 мм (под заказ) |  |  |
| 54 | Комплект фильтрующих гильз (сталь нержавеющая) для ПТ «СМОГ», ПЗ МГ, ПЗ БМ, ПЗ БП «АТМОСФЕРА» наружный диаметр 13 мм | Комплект фильтрующих гильз (ст. нерж.) универсального типа для ПТ «СМОГ», ПЗ МГ, ПЗ БМ, БП «АТМОСФЕРА» - (10 шт.) с наружным диаметром 13 мм (стандартный вариант) |  |  |
| 55 | Комплект сменных наконечников (сталь нержавеющая) для ПТ «СМОГ», ПЗМГ, БМ, БП «АТМОСФЕРА» | Комплект сменных наконечников для ПТ «СМОГ», ПЗ МГ, БМ, БП «АТМОСФЕРА» - (9 шт.) |  |  |
| 56 | «ЦИКЛОН pm10» для ПЗ БМ «Атмосфера» | «Циклон рm10» (ВЧ10) – механический пылеуловитель, принцип действия которого основан на аэродинамических характеристиках его конструкции. Обладает высокой степенью надежности в работе. Рекомендуется использовать для предварительной очистки газопылевых потоков от пыли размером частиц до 10мкм в диаметре на объектах контроля загрязнения атмосферы в составе пробоотборного устройства ПЗ БМ «Атмосфера». Циклон устанавливается по выбранной схеме пробоотбора непосредственно перед фильтрами или устройствами ими оснащенными. |  |  |
| 57 | «ЦИКЛОН pm10» для ПЗ БМг «Атмосфера» | «Циклон рm10» (ВЧ10) – механический пылеуловитель, принцип действия которого основан на аэродинамических характеристиках его конструкции. Обладает высокой степенью надежности в работе. Рекомендуется использовать для предварительной очистки газопылевых потоков от пыли размером частиц до 10мкм в диаметре на объектах контроля загрязнения атмосферы в составе пробоотборного устройства ПЗ БМг «Атмосфера». Циклон устанавливается по выбранной схеме пробоотбора непосредственно перед фильтрами или устройствами ими оснащенными. |  |  |
| 58 | «ЦИКЛОН pm10» для ПЗ БП «Атмосфера» с переходником-угольником | «Циклон рm10» (ВЧ10) – механический пылеуловитель, принцип действия которого основан на аэродинамических характеристиках его конструкции. Обладает высокой степенью надежности в работе. Рекомендуется использовать для предварительной очистки газопылевых потоков от пыли размером частиц до 10мкм в диаметре на объектах контроля загрязнения атмосферы в составе пробоотборного устройства ПЗ БП «Атмосфера» с переходником-угольником. Циклон устанавливается по выбранной схеме пробоотбора непосредственно перед фильтрами или устройствами ими оснащенными. |  |  |
| 59 | «ЦИКЛОН pm10» для ПЗ БПг «Атмосфера» с переходником-угольником | «Циклон рm10» (ВЧ10) – механический пылеуловитель, принцип действия которого основан на аэродинамических характеристиках его конструкции. Обладает высокой степенью надежности в работе. Рекомендуется использовать для предварительной очистки газопылевых потоков от пыли размером частиц до 10мкм в диаметре на объектах контроля загрязнения атмосферы в составе пробоотборного устройства ПЗ БПг «Атмосфера» с переходником-угольником. Циклон устанавливается по выбранной схеме пробоотбора непосредственно перед фильтрами или устройствами ими оснащенными. |  |  |
| 60 | «ЦИКЛОН pm10» в варианте соединения резиновым шлангом | «Циклон рm10» (ВЧ10) – механический пылеуловитель, принцип действия которого основан на аэродинамических характеристиках его конструкции. Обладает высокой степенью надежности в работе. Рекомендуется использовать для предварительной очистки газопылевых потоков от пыли размером частиц до 10мкм в диаметре на объектах контроля загрязнения атмосферы в составе пробоотборных устройств различных моделей с присоединением к ним резиновым шлангом. Циклон устанавливается по выбранной схеме пробоотбора непосредственно перед фильтрами или устройствами ими оснащенными. |  |  |
| 61 | Каплеуловитель «Капель» для ПЗ БП «Атмосфера»/ ПЗ БПг «Атмосфера» | Каплеуловитель «Капель» рекомендуется к применению с ПЗ БП «Атмосфера»/ ПЗ БПг «Атмосфера» при отборе проб влажных отходящих газов в газоходах при атмосферном давлении 84-106,7 кПа, давлении внутри газохода 101,3 +/- 50 кПа и скорости газопылевого потока 4-32 м/с. Может эксплуатироваться в газоходах с высокой степенью химической агрессивности и высокой температурой от 100 до 450° С (кратковременно до 600°С).Материал ст. нерж., емк. ~75 мг. Служит для отбора проб на ИЗА с влажн. до 100% |  |  |
| 62 | Каплеуловитель «Капель» в варианте соединения резиновым шлангом | Каплеуловитель «Капель» рекомендуется к применению с пробоотборнвми устройствами при присоединении к ним резиновым шлангом при отборе проб влажных отходящих газов в газоходах при атмосферном давлении 84-106,7 кПа, давлении внутри газохода 101,3 +/- 50 кПа и скорости газопылевого потока 4-32 м/с. Может эксплуатироваться в газоходах с высокой степенью химической агрессивности и высокой температурой от 100 до 450° С (кратковременно до 600°С).Материал ст. нерж., емк. 75 мг. Служит для отбора проб на ИЗА с влажн. до 100% |  |  |
| 63 | Модульная конструкция ПУ «АЭРОЗОЛЬ» с ПЗ БМ «Атмосфера» | В комплект входят: ПЗ БМ «Атмосфера», циклон (1 шт.), каплеуловители (2 шт.), переходники (4 шт), поддон для охлаждения (1 шт.) |  |  |
| 64 | Модульная конструкция ПУ «АЭРОЗОЛЬ» с ПЗ БП «Атмосфера» | В комплект входят: ПЗ БП «АТМОСФЕРА», циклон (1 шт.), каплеуловители (2 шт.), переходники (4 шт), поддон для охлаждения (1 шт.) |  |  |
| 65 | ПРОБООТБОРНЫЙ ЗОНД ПЗ ЗВ «ГАЗ» (без аллонжа АФА-20) | ПЗ ЗВ «ГАЗ» пригоден для применения на объектах КЗА в условиях высоких температур, химической агрессивности, обладает высокой коррозийной защищенностью, стойкостью к атмосферным воздействиям, а также низкими водопоглощением и газопроницаемостью. |  |  |
| 66 | ПРОБООТБОРНЫЙ ЗОНД ПЗ ЭА «Атмосфера» | Пробоотборный зонд ПЗ ЭА «Атмосфера» с клапаном обратного действия без аспиратора. |  |  |
| 67 | Фильтровальный патрон для отбора проб влажных газов ФП-1 без УОПЗ-3 | Фильтровальный патрон для отбора проб влажных газов ФП-1 без УОПЗ-3 |  |  |
| 68 | Обогреваемый фильтровальный патрон для отбора проб влажных газов ФП-1 с устройством обогрева УОПЗ-3 | Обогреваемый фильтровальный патрон для отбора проб влажных газов ОФП с устройством обогрева УОПЗ-3 |  |  |

Пробоотборные устройства и оборудование для контроля загрязнения атмосферы (КЗА) на границе санитарно-защитной зоны (С-З) и в жилой застройке (ЖЗ) населенных пунктов

| № | Наименование | Назначение и краткая характеристика | Выбор | Штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | ЗОНД ПЗ ВЗ «АТМОСФЕРА-1М» исп. для стационарных постов L=1050 мм | Пробоотборный зонд ПЗ ВЗ "Атмосфера-1М" (вертикального зондирования) 1-но канальный для постов контроля за загрязнением атмосферного воздуха на взвешенные частицы (пыль). Масса до 5 кг. |  |  |
| 70 | ЗОНД ПЗ ВЗ «АТМОСФЕРА-1М» исп. для передвижных постов L=650 мм | Пробоотборный зонд ПЗ ВЗ "Атмосфера-1М" (вертикального зондирования) 1-но канальный для постов контроля за загрязнением атмосферного воздуха на взвешенные частицы (пыль). Масса до 5 кг. |  |  |
| 71 | ЗОНД ПЗ ВЗ «АТМОСФЕРА-1М» С УСТРОЙСТВОМ ОБОГРЕВА УОПЗ с выводом значений t° на ПК исп. для стационарных постов L=1050 мм | Пробоотборный зонд ПЗ ВЗ "Атмосфера-1М" (вертикального зондирования) 1-но канальный с устройством обогрева УОПЗ для постов контроля за загрязнением атмосферного воздуха на взвешенные частицы (пыль) с устройством обогрева (УОПЗ), с выводом значений t° на ПК. |  |  |
| 72 | ЗОНД ПЗ ВЗ «АТМОСФЕРА-1М» С УСТРОЙСТВОМ ОБОГРЕВА УОПЗ с выводом значений t° на ПК исп. для передвижных постов L=650 мм | Пробоотборный зонд ПЗ ВЗ "Атмосфера-1М" (вертикального зондирования) 1-но канальный с устройством обогрева УОПЗ для постов контроля за загрязнением атмосферного воздуха на взвешенные частицы (пыль) с устройством обогрева (УОПЗ), с выводом значений t° на ПК. |  |  |
| 73 | Пробоотборный зонд ПЗ ОП «Атмосфера-У» исп. для стационарных постов L=1050 мм | Пробоотборный зонд ПЗ ОП «Атмосфера-У» предназначен для отбора проб атмосферного воздуха санитарно-защитной и жилой зон населенных пунктов на общую пыль и тяжелые металлы. Отбор проб в постах контроля загрязнения атмосферы (КЗА) осуществляется с помощью данного пробоотборного зонда через специальные отверстия в стенах или крыше павильона путем аспирации больших объемов атмосферного воздуха на аэрозольные фильтры АФА-20 в закрытых металлических фильтродержателях по одному каналу с внутренним входным отверстием не менее 20мм. |  |  |
| 74 | Пробоотборный зонд ПЗ ОП «Атмосфера-У» с устройством обогрева УОПЗ исп. для стационарных постов L=1050 мм | Пробоотборный зонд ПЗ ОП «Атмосфера-У», снабженный устройством обогрева анализируемого воздуха УОПЗ, предназначен для отбора проб атмосферного воздуха санитарно-защитной и жилой зон населенных пунктов на общую пыль и тяжелые металлы. Отбор проб в постах контроля загрязнения атмосферы (КЗА) осуществляется с помощью данного пробоотборного зонда через специальные отверстия в стенах или крыше павильона путем аспирации больших объемов атмосферного воздуха на аэрозольные фильтры АФА-20 в закрытых металлических фильтродержателях по одному каналу с внутренним входным отверстием не менее 20 мм. |  |  |
| 75 | Пробоотборный зонд ПЗ ОП «Атмосфера-У» исп. для передвижных постов L=650 мм | Пробоотборный зонд ПЗ ОП «Атмосфера-У» предназначен для отбора проб атмосферного воздуха санитарно-защитной и жилой зон населенных пунктов на общую пыль и тяжелые металлы. Отбор проб в постах контроля загрязнения атмосферы (КЗА) осуществляется с помощью данного пробоотборного зонда путем аспирации больших объемов атмосферного воздуха на аэрозольные фильтры АФА-20 в закрытых металлических фильтродержателях по одному каналу с внутренним входным отверстием не менее 20 мм. |  |  |
| 76 | Пробоотборный зонд ПЗ ОП «Атмосфера-У» с устройством обогрева УОПЗ исп. для передвижных постов L=650 мм | Пробоотборный зонд ПЗ ОП «Атмосфера-У», снабженный устройством обогрева анализируемого воздуха УОПЗ, предназначен для отбора проб атмосферного воздуха санитарно-защитной и жилой зон населенных пунктов на общую пыль и тяжелые металлы. Отбор проб в постах контроля загрязнения атмосферы (КЗА) осуществляется с помощью данного пробоотборного зонда путем аспирации больших объемов атмосферного воздуха на аэрозольные фильтры АФА-20 в закрытых металлических фильтродержателях по одному каналу с внутренним входным отверстием не менее 20 мм. |  |  |
| 77 | ЗОНД ПЗ ВЗ «АТМОСФЕРА-4М» 1-но КАНАЛЬНЫЙ НА ГАЗОВЫЕ ПРИМЕСИ С УОПЗ исп. для стационарных постов L=1050 мм | Пробоотборный зонд ПЗ ВЗ "Атмосфера-4М" (вертикального зондирования) 1-но канальный с устройством обогрева УОПЗ для постов контроля за загрязнением атмосферного воздуха на газовые примеси. Масса до 5 кг. |  |  |
| 78 | ЗОНД ПЗ ВЗ «АТМОСФЕРА-4М» 1-но КАНАЛЬНЫЙ НА ГАЗОВЫЕ ПРИМЕСИ С УОПЗ исп. для передвижных постов L=650 мм | Пробоотборный зонд ПЗ ВЗ "Атмосфера-4М" (вертикального зондирования) 1-но канальный с устройством обогрева УОПЗ для передвижных постов контроля за загрязнением атмосферного воздуха на газовые примеси. Масса до 5 кг. |  |  |
| 79 | ЗОНД ПЗ ВЗ «АТМОСФЕРА-4М» 2-х КАНАЛЬНЫЙ НА ГАЗОВЫЕ ПРИМЕСИ С УОПЗ исп. для стационарных постов L=1050 мм | Пробоотборный зонд ПЗ ВЗ "Атмосфера-4М" (вертикального зондирования) 2-х канальный с устройством обогрева УОПЗ для постов контроля за загрязнением атмосферного воздуха на газовые примеси. Масса до 5 кг. |  |  |
| 80 | ЗОНД ПЗ ВЗ «АТМОСФЕРА-4М» 2-х КАНАЛЬНЫЙ НА ГАЗОВЫЕ ПРИМЕСИ С УОПЗ исп. для передвижных постов L=650 мм | Пробоотборный зонд ПЗ ВЗ "Атмосфера-4М" (вертикального зондирования) 2-х канальный с устройством обогрева УОПЗ для постов контроля за загрязнением атмосферного воздуха на газовые примеси. Масса до 5 кг. |  |  |
| 81 | ЗОНД ПЗ ВЗ «АТМОСФЕРА-4М» 3-х КАНАЛЬНЫЙ НА ГАЗОВЫЕ ПРИМЕСИ С УОПЗ исп. для стационарных постов L=1050 мм | Пробоотборный зонд ПЗ ВЗ "Атмосфера-4М" (вертикального зондирования) 3-х канальный с устройством обогрева УОПЗ для постов контроля за загрязнением атмосферного воздуха на газовые примеси. Масса до 5 кг. |  |  |
| 82 | ЗОНД ПЗ ВЗ «АТМОСФЕРА-4М» 3-х КАНАЛЬНЫЙ НА ГАЗОВЫЕ ПРИМЕСИ С УОПЗ исп. для передвижных постов L=650 мм | Пробоотборный зонд ПЗ ВЗ "Атмосфера-4М" (вертикального зондирования) 3-х канальный с устройством обогрева УОПЗ для постов контроля за загрязнением атмосферного воздуха на газовые примеси. Масса до 5 кг. |  |  |
| 83 | ЗОНД ПЗ ВЗ «АТМОСФЕРА-4М» 4-х КАНАЛЬНЫЙ НА ГАЗОВЫЕ ПРИМЕСИ С УОПЗ исп. для стационарных постов L=1050 мм | Пробоотборный зонд ПЗ ВЗ "Атмосфера-4М" (вертикального зондирования) 4-х канальный с устройством обогрева УОПЗ для постов контроля за загрязнением атмосферного воздуха на газовые примеси. Масса до 5 кг. |  |  |
| 84 | ЗОНД ПЗ ВЗ «АТМОСФЕРА-4М» 4-х КАНАЛЬНЫЙ НА ГАЗОВЫЕ ПРИМЕСИ С УОПЗ исп. для передвижных постов L=650 мм | Пробоотборный зонд ПЗ ВЗ "Атмосфера-4М" (вертикального зондирования) 4-х канальный с устройством обогрева УОПЗ для постов контроля за загрязнением атмосферного воздуха на газовые примеси. Масса до 5 кг. |  |  |
| 85 | ПЗ ВЗ «АТМОСФЕРА-4М» 5-ти КАНАЛЬНЫЙ НА ГАЗОВЫЕ ПРИМЕСИ С УОПЗ с выводом значений t° на ПК исп. для стационарных постов L=1050 мм | Пробоотборный зонд ПЗ ВЗ "Атмосфера - 4М" (вертикального зондирования) 5-ти канальный на газовые примеси с устройством обогрева (УОПЗ), с выводом значений t° на ПК. УОПЗ предназначено для обогрева отбираемых проб атмосферного воздуха на газовые примеси при КЗА санитарно-защитной и жилой зон населенных пунктов с применением ПЗ ВЗ «Атмосфера-4М». УОПЗ может использоваться при отборе проб наружного воздуха с расходом до 20 дм3/мин в диапазоне температур окружающей среды -50 °С до +50 °С. УОПЗ работает от сети постоянного тока напряжением 12В +/-10 |  |  |
| 86 | ПЗ ВЗ «АТМОСФЕРА-4М» 5-ти КАНАЛЬНЫЙ НА ГАЗОВЫЕ ПРИМЕСИ С УОПЗ с выводом значений t° на ПК исп. для передвижных постов L=650 мм | Пробоотборный зонд ПЗ ВЗ "Атмосфера - 4М" (вертикального зондирования) 5-ти канальный на газовые примеси с устройством обогрева (УОПЗ), с выводом значений t° на ПК. УОПЗ предназначено для обогрева отбираемых проб атмосферного воздуха на газовые примеси при КЗА санитарно-защитной и жилой зон населенных пунктов с применением ПЗ ВЗ «Атмосфера-4М». УОПЗ может использоваться при отборе проб наружного воздуха с расходом до 20 дм3/мин в диапазоне температур окружающей среды -50 °С до +50 °С. УОПЗ работает от сети постоянного тока напряжением 12В +/-10% |  |  |
| 87 | ПЗ ВЗ «АТМОСФЕРА-4М» 6-ти КАНАЛЬНЫЙ НА ГАЗОВЫЕ ПРИМЕСИ С УОПЗ с выводом значений t° на ПК исп. для стационарных постов L=1050 мм | Пробоотборный зонд ПЗ ВЗ "Атмосфера - 4М" (вертикального зондирования) 6-ти канальный на газовые примеси с устройством обогрева (УОПЗ), с выводом значений t° на ПК. Пробоотборный зонда ПЗ ВЗ «Атмосфера-4М» (вертикального зондирования) 6-ти канальный с устройством обогрева УОПЗ и с выводом значений t° на ПК предназначен для обогрева отбираемых проб атмосферного воздуха на газовые примеси при КЗА санитарно-защитной и жилой зон населенных пунктов с применением ПЗ ВЗ «Атмосфера-4М». УОПЗ может использоваться при отборе проб наружного воздуха с расходом до 20 дм3/мин в диапазоне температур окружающей среды -50 °С до +50 °С. УОПЗ работает от сети постоянного тока напряжением 12В ±10% |  |  |
| 88 | ПЗ ВЗ «АТМОСФЕРА-4М» 6-ти КАНАЛЬНЫЙ НА ГАЗОВЫЕ ПРИМЕСИ С УОПЗ с выводом значений t° на ПК исп. для передвижных постов L=650 мм | Пробоотборный зонд ПЗ ВЗ "Атмосфера - 4М" (вертикального зондирования) 6-ти канальный на газовые примеси с устройством обогрева (УОПЗ), с выводом значений t° на ПК. Пробоотборный зонд ПЗ ВЗ «Атмосфера-4М» (вертикального зондирования) 6-ти канальный с устройством обогрева УОПЗ и с выводом значений t° на ПК предназначен для обогрева отбираемых проб атмосферного воздуха на газовые примеси при КЗА санитарно-защитной и жилой зон населенных пунктов с применением ПЗ ВЗ «Атмосфера-4М». УОПЗ может использоваться при отборе проб наружного воздуха с расходом до 20 дм3/мин в диапазоне температур окружающей среды -50 °С до +50 °С. УОПЗ работает от сети постоянного тока напряжением 12В ±10% |  |  |
| 89 | ПЗ ВЗ «АТМОСФЕРА-4М» 8-ми КАНАЛЬНЫЙ НА ГАЗОВЫЕ ПРИМЕСИ С УОПЗ с выводом значений t° на ПК исп. для стационарных постов L=1050 мм | Пробоотборный зонд ПЗ ВЗ "Атмосфера - 4М" (вертикального зондирования) 8-ми канальный на газовые примеси с устройством обогрева (УОПЗ), с выводом значений t° на ПК. Пробоотборный зонд ПЗ ВЗ «Атмосфера-4М» (вертикального зондирования) 8-ми канальный с устройством обогрева УОПЗ и с выводом значений t° на ПК предназначен для обогрева отбираемых проб атмосферного воздуха на газовые примеси при КЗА санитарно-защитной и жилой зон населенных пунктов с применением ПЗ ВЗ «Атмосфера-4М». УОПЗ может использоваться при отборе проб наружного воздуха с расходом до 20 дм3/мин в диапазоне температур окружающей среды -50 °С до +50 °С. УОПЗ работает от сети постоянного тока напряжением 12В +/-10% |  |  |
| 90 | ПЗ ВЗ «АТМОСФЕРА-4М» 8-ми КАНАЛЬНЫЙ НА ГАЗОВЫЕ ПРИМЕСИ С УОПЗ с выводом значений t° на ПК исп. для передвижных постов L=650 мм | Пробоотборный зонд ПЗ ВЗ "Атмосфера - 4М" (вертикального зондирования) 8-ми канальный на газовые примеси с устройством обогрева (УОПЗ), с выводом значений t° на ПК. Пробоотборный зонд ПЗ ВЗ «Атмосфера-4М» (вертикального зондирования) 8-ми канальный с устройством обогрева УОПЗ и с выводом значений t° на ПК предназначен для обогрева отбираемых проб атмосферного воздуха на газовые примеси при КЗА санитарно-защитной и жилой зон населенных пунктов с применением ПЗ ВЗ «Атмосфера-4М». УОПЗ может использоваться при отборе проб наружного воздуха с расходом до 20 дм3/мин в диапазоне температур окружающей среды -50 °С до +50 °С. УОПЗ работает от сети постоянного тока напряжением 12В +/-10% |  |  |
| 91 | ПЗ ВЗ «АТМОСФЕРА-4М» 9-ти КАНАЛЬНЫЙ НА ГАЗОВЫЕ ПРИМЕСИ С УОПЗ с выводом значений t° на ПК исп. для стационарных постов L=1050 мм | Пробоотборный зонд ПЗ ВЗ "Атмосфера - 4М" (вертикального зондирования) 9-ти канальный на газовые примеси с устройством обогрева (УОПЗ), с выводом значений t° на ПК. Пробоотборный зонда ПЗ ВЗ «Атмосфера-4М» (вертикального зондирования) 9-ти канальный с устройством обогрева УОПЗ и с выводом значений t° на ПК предназначен для обогрева отбираемых проб атмосферного воздуха на газовые примеси при КЗА санитарно-защитной и жилой зон населенных пунктов с применением ПЗ ВЗ «Атмосфера-4М». УОПЗ может использоваться при отборе проб наружного воздуха с расходом до 20 дм3/мин в диапазоне температур окружающей среды -50 °С до +50 °С. УОПЗ работает от сети постоянного тока напряжением 12В ±10% |  |  |
| 92 | ПЗ ВЗ «АТМОСФЕРА-4М» 9-ти КАНАЛЬНЫЙ НА ГАЗОВЫЕ ПРИМЕСИ С УОПЗ с выводом значений t° на ПК исп. для передвижных постов L=650 мм | Пробоотборный зонд ПЗ ВЗ "Атмосфера - 4М" (вертикального зондирования) 9-ти канальный на газовые примеси с устройством обогрева (УОПЗ), с выводом значений t° на ПК. Пробоотборный зонда ПЗ ВЗ «Атмосфера-4М» (вертикального зондирования) 9-ти канальный с устройством обогрева УОПЗ и с выводом значений t° на ПК предназначен для обогрева отбираемых проб атмосферного воздуха на газовые примеси при КЗА санитарно-защитной и жилой зон населенных пунктов с применением ПЗ ВЗ «Атмосфера-4М». УОПЗ может использоваться при отборе проб наружного воздуха с расходом до 20 дм3/мин в диапазоне температур окружающей среды -50 °С до +50 °С. УОПЗ работает от сети постоянного тока напряжением 12В ±10% |  |  |
| 93 | ПЗ ВЗ «АТМОСФЕРА-6М» С УСТРОЙСТВОМ ОБОГРЕВА УОПЗ с устройством обогрева УОПЗ с выводом значений t° на ПК, исп. для стационарных постов L=1050 мм Поставляется под предварительный заказ в течение трех месяцев | Пробоотборный зонда ПЗ ВЗ «Атмосфера-6М» с горизонтальным расположением коллектора 6-ти канальный с устройством обогрева УОПЗ с выводом значений t на ПК предназначен для обогрева отбираемых проб атмосферного воздуха на газовые примеси при КЗА санитарно-защитной и жилой зон населенных пунктов. УОПЗ может использоваться при отборе проб наружного воздуха с расходом до 20 дм3/мин при температуре окружающей среды -50oС до +5oС. УОПЗ работает от сети постоянного тока напряжением 12В ±10% |  |  |
| 94 | ПЗ ВЗ «АТМОСФЕРА-6М» С УСТРОЙСТВОМ ОБОГРЕВА УОПЗ с устройством обогрева УОПЗ с выводом значений t° на ПК, исп. для передвижных постов L=650 мм Поставляется под предварительный заказ в течение трех месяцев | Пробоотборный зонда ПЗ ВЗ «Атмосфера-6М» с горизонтальным расположением коллектора 6-ти канальный с устройством обогрева УОПЗ с выводом значений t на ПК предназначен для обогрева отбираемых проб атмосферного воздуха на газовые примеси при КЗА санитарно-защитной и жилой зон населенных пунктов. УОПЗ может использоваться при отборе проб наружного воздуха с расходом до 20 дм3/мин при температуре окружающей среды -50oС до +5oС. УОПЗ работает от сети постоянного тока напряжением 12В ±10% |  |  |
| 95 | Коллектор сброса отработанного воздуха (КСОВ) для пробоотборных зондов ПЗ ВЗ «Атмосфера» 5-ти канальный | Коллектор сброса отработанного воздуха (КСОВ) 5-ти канальный для пробоотборных зондов ПЗ ВЗ «Атмосфера» всех моделей |  |  |
| 96 | Коллектор сброса отработанного воздуха (КСОВ) для пробоотборных зондов ПЗ ВЗ «Атмосфера» 6-ти канальный | Коллектор сброса отработанного воздуха (КСОВ) 6-ти канальный для пробоотборных зондов ПЗ ВЗ «Атмосфера» всех моделей |  |  |
| 97 | Коллектор сброса отработанного воздуха (КСОВ) для пробоотборных зондов ПЗ ВЗ «Атмосфера» 8-ми канальный | Коллектор сброса отработанного воздуха (КСОВ) 8-ми канальный для пробоотборных зондов ПЗ ВЗ «Атмосфера» всех моделей |  |  |
| 98 | Сажевый патрон | Сажевый патрон для отбора проб сажи в составе ПНЗ «Пост-2» по РД 52.04.186-89 на постах сети мониторинга загрязнения атмосферного воздуха Росгидромета |  |  |
| 99 | Устройство (узел) крепления ПЗ ВЗ «Атмосфера» | Устройство (узел) крепления пробоотборных зондов (УК-033.ЭКТС) моделей ПЗ ВЗ «Атмосфера» для всех вариантов исполнения (стационарный автомобильный) |  |  |
| 100 | Лючок для крепления ПЗ ВЗ «Атмосфера» | Лючок (Л-033.ЭКТС) для крепления пробоотборных зондов ПЗ ВЗ «Атмосфера» всех моделей Лючок предназначен для установки в 4-х противоположных углах павильона с толщиной стен от 60 до 120 мм на высоте от уровня земли или площадки, на которой он размещен в строго перпендикулярном положении относительно стен поста. |  |  |
| 101 | Каплеотвод для ПЗ ВЗ «Атмосфера» | Каплеотвод (К/О) для пробоотборных зондов ПЗ ВЗ «Атмосфера» всех моделей |  |  |

Поставка приборов и оборудования осуществляется в адрес заказчика почтовыми посылками или экспресс-почтой (по запросу).