|  | НПК «Атмосфера» тел/факс (812) 596-39-54, 297-43-79 |
| --- | --- |

E-mail: info@atmosfera-npk.ru, info@atmnpk.ru

Internet: www.atmosfera-npk.ru, www.atmnpk.ru

почтовый адрес:

194021, г. Санкт-Петербург, ул. Карбышева, д. 7

Б Л А Н К   З А К А З А  № А 9

на вспомогательные устройства и расходные материалы для анализа атмосферного воздуха, газо-воздушных потоков промышленных выбросов и воздуха рабочей зоны

Почтовый адрес заказчика (индекс, республика, область, город, улица, № дома)

Полное наименование организации заказчика, название подразделения

ИНН                	 КПП

ФИО получателя

Служебный тел. (код)

Банковские реквизиты НПК «Атмосфера»

| Расчетный счет | 407 028 106 130 000 002 29 |
| --- | --- |
| Банк получателя | Филиал ОПЕРУ Банк ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург |
| БИК | 044 030 704 |
| К/С | 301 018 102 000 000 007 04 |
| Получатель | НПК "Атмосфера" |
| ИНН/ КПП | 780 207 00 37/ 780 201 001 |
| ОКПО | 469 222 42 |
| ОКВЭД | 71.12.5 |

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Бланк заказа с отмеченными позициями направлять по электронной почте или факсом.

- Заказчику выписывается счет на оплату и договор (по запросу).

- УПД  высылается вместе с заказом.

| № | Наименование | Назначение и краткая характеристика | Выбор | Штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сажевый патрон. | Сажевый патрон. Патрон для отбора проб на сажу выполнен в соответствии с РД 52.04.186-89 и идентичен устройствам, используемым для этих же целей в стационарных постах «Пост-1» и «Пост-2» на сети Роскомгидромета. Патрон служит для крепления фильтра. |  |  |
| 2 | Фильтродержатели ФД-20-2М и ФДУ-20/40-2М. | Фильтродержатели ФД-20-2М и ФДУ-20/40-2М предназначены для отбора проб взвешенных частиц пыли в атмосферном воздухе на аналитические фильтры типа АФА-20 и АФА-40 с последующим их анализом в химической лаборатории в составе пробоотборных зондов моделей ПЗ ОП «Атмосфера-У» и ПЗ ВЗ «Атмосфера-1М» в комплектных постах стационарного и передвижного исполнения (при контроле загрязнения атмосферы (КЗА) санитарно-защитной и жилой зон населенных пунктов во всех климатических поясах РФ. Фильтродержатель ФД-20-2М предназначен для отбора проб только на фильтры АФА-20, фильтродержатель ФДУ-20/40-2М универсального назначения позволяет отбирать пробы на фильтры АФА-20 или АФА-40 |  |  |
| 3 | Фильтродержатели «ИРА» ИРА-10-1 | Фильтродержатели «ИРА» ИРА-10-1 Открытые, пластмассовые |  |  |
| 4 | Фильтродержатели «ИРА» ИРА-20-1 | Фильтродержатели «ИРА» ИРА-20-1 Открытые, пластмассовые |  |  |
| 5 | Фильтродержатели «ИРА» ИРА-10-2 | Фильтродержатели «ИРА» ИРА-10-2 Закрытые, пластмассовые |  |  |
| 6 | Фильтродержатели «ИРА» ИРА-20-2 | Фильтродержатели «ИРА» ИРА-20-2 Закрытые, пластмассовые |  |  |
| 7 | Фильтродержатели «ИРА» ИРА-10-1м | Фильтродержатели «ИРА» ИРА-10-1м Открытые, металлические |  |  |
| 8 | Фильтродержатели «ИРА» ИРА-20-1м | Фильтродержатели «ИРА» ИРА-20-1м Открытые, металлические |  |  |
| 9 | Фильтродержатели «ИРА» ИРА-10-2м | Фильтродержатели «ИРА» ИРА-10-2м Закрытые, металлические |  |  |
| 10 | Фильтродержатели «ИРА» ИРА-20-2м | Фильтродержатели «ИРА» ИРА-20-2м Закрытые, металлические |  |  |
| 11 | Фильтры аналитические аэрозольные АФА-ВП-10 | АФА-ВП-10(минимальная партия 200 штук) |  |  |
| 12 | Фильтры аналитические аэрозольные АФА-ВП-20 | Фильтры аналитические аэрозольные АФА-ВП-20(минимальная партия 200 штук) |  |  |
| 13 | Фильтры аналитические аэрозольные АФА ХП-10 | Фильтры аналитические аэрозольные АФА ХП-10 (минимальная партия 200 штук) |  |  |
| 14 | Фильтры аналитические аэрозольные АФА-ХП-20 | Фильтры аналитические аэрозольные АФА-ХП-20 (минимальная партия 200 штук) |  |  |
| 15 | Фильтры аналитические аэрозольные АФА ХА-10 | Фильтры аналитические аэрозольные АФА ХА-10(минимальная партия 200 штук) |  |  |
| 16 | Фильтры аналитические аэрозольные АФА-ХА-20 | Фильтры аналитические аэрозольные АФА-ХА-20 (минимальная партия 200 штук) |  |  |
| 17 | Стандартные сорбционные трубки СТ-112 | Сорбционные трубки предназначены для отбора проб воздуха при выполнении измерений массовой концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. |  |  |
| 18 | Стандартные сорбционные трубки СТ-212 | Сорбционные трубки предназначены для отбора проб воздуха при выполнении измерений массовой концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. |  |  |
| 19 | Стандартные сорбционные трубки СТ-223 | Сорбционные трубки предназначены для отбора проб воздуха при выполнении измерений массовой концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. |  |  |
| 20 | Стандартные сорбционные трубки СТ-412 | Сорбционные трубки предназначены для отбора проб воздуха при выполнении измерений массовой концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. |  |  |

Поставка вспомогательных устройств и расходных материалов осуществляется в адрес заказчика почтовыми посылками или экспресс-почтой (по запросу).